江苏商贸职业学院

校内空调维修维护服务项目

询价文件

项目编号：JSSYCG20251203069

江苏商贸职业学院

二○二五年十二月

第一部分 询价公告

项目概况

江苏商贸职业学院校内空调维修维护服务项目的潜在供应商应在江苏商贸职业学院网站获取采购文件，并于2025年12月10日09 时00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSSYCG20251203069

项目名称：江苏商贸职业学院校内空调维修维护服务项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：10万元/年

合同履行期限：本项目一招三年，合同一年一签。合同有效期为自合同签订之日起一年，供应商在服务期内未发生安全责任事故和投诉情况，同时空调维修维护综合单价等所有条款不发生变化的情况下，可以采取1+1+1方式签订合同，合同一年一签,续签合同不得超过两次。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时响应，一经发现，将视同围标处理。

4.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2025年12月3日至2025年12月9日

地点：江苏商贸职业学院网站

方式：自行下载

## 四、开标地点

截止时间：2025年12月10日09时00分（北京时间）

地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室，如有变动另行通知。

## 五、开启

时间：2025年12月10日09时00分（北京时间）

地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对采购文件其他有关问题请向代理公司经办人员提出。

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人：江苏商贸职业学院

采购人联系人：

毛老师（后勤与基建处）          联系电话：15962852553

杨老师（资产管理处）            联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.采购代理机构信息

名称：江苏中房工程咨询有限公司

地址：南通市江海大道817号江海财富大厦A座7楼

经办人联系方式：吴江 0513-68002662、13861946109

邮箱：458101863@qq.com

第二部分  项目需求

采购人对江苏商贸职业学院校内空调维修维护服务项目进行采购采购。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、项目需求

维修维护内容及要求

（一）供冷或供热季节运行前必须对学校所有空调进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠安全和高效运行。

1.压缩机电机检修

2.制冷系统充加氟利昂

3.主机控制电脑板的检修

4.其它主要零件的检修

（二）维修维护其他要求：

（1）室内机部分：清洗机壳、过滤网，去除机器表面灰尘及污垢，检查接电端座，测量出风温度，检查和梳理排水系统。测试室内机各个部件的使用性能，确保室内机正常运转。

（2）室外机部分：清洗室外机散热器吸附的灰尘，去除机体表面灰尘油污，测量整机工作电流、电压，压缩机负载电流、温度，检查风机电流、噪音并加注润滑油，测量吸气压力、排气压力并适当。

（3）管路部分：检查室内、室外机冷媒管是否有泄漏现象，冷凝水管路是否有阻塞或滴漏现象并加予修复。所有管道的保温等。确保整个空调系统运行正常，制冷、制热效果良好，用户满意。

（4）成交供应商应提供经过专业培训并持有制冷与空调类特种作业操作证的专业合格技术人员开展维护保养工作。

（5）成交供应商必须严格执行国家现行有效的质量标准和提供合格的维护保养工作；所用零配件必须为未使用过的新零配件，由于所用零配件质量问题所造成的损失由成交供应商负责。

（6）空调系统发生故障，成交供应商接报修电话通知后需4小时内到达现场处理故障，直至恢复正常运行。对于疑难问题，在不影响学校正常教学、生活秩序的情况下,最晚不能超过24小时，否则视影响学校正常教学、生活秩序每台次扣罚履约保证金100-500元，造成安全事故或学校其他损失的，解除合同不予结算。每年两个开学季成交供应商应备足配件，配合学校后勤与基建处及学生工作处随报随修，确保当日18点前报修的空调当日恢复正常使用。维修及保养后需提供详细清单学校后勤与基建处签字认可，作为付款依据。

（7）零配件更换：合同期内，对于零配件更换，成交供应商经采购人同意后进行更换（未经同意，成交供应商私自更换，采购人不予认可），供应商开具发票，经采购人验收合格后，支付费用。维修零配件质保期1年。

（8）成交供应商按采购人要求派专业技术人员与采购人相关人员一同对空调机组进行巡检、维护保养。成交供应商应及时、完整、准确地报告设备状态及故障。提出合理维修维保建议，确保设备正常运行。

（9）维保期内成交供应商应采取必要的安全措施保证空调维修维护过程中的安全，并承担空调维修维护过程中产生的风险，由此造成的一切安全责任由成交供应商承担。

（10）单体式空调数量：约2086 台。

江苏商贸职业学院单体式空调明细单（表内所列数量仅供参考）

| 序号 | 楼宇号 | 数量 | 型号 | 空调使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (台) |  |  |  |
| 1 | 1号宿舍楼 | 142 | 1.5P美的挂机 | 2011 |  |
| 2 | 2号宿舍楼 | 188 | 1.5P海尔挂机 | 2014 |  |
| 3 | 3号宿舍楼 | 116 | 1.5P海尔挂机 | 2014 |  |
| 4 | 4号宿舍楼 | 141 | 1.5P海尔挂机 | 海尔2014 |  |
|  |  | 1 | 2P美的挂机 | 美的2011 |  |
| 5 | 5号宿舍楼 | 126 | 1.5P海尔 | 2014 |  |
| 6 | 6号宿舍楼 | 124 | 1.5P海尔 | 2014 |  |
|  |  | 1 | 2P美的挂机 | 2011 |  |
| 7 | 7号宿舍楼 | 108 | 1.5P海尔 | 2014 |  |
| 8 | 8号宿舍楼 | 66 | 1.5P美的 | 2022 |  |
| 9 | 9号宿舍楼 | 56 | 1.5P美的 | 2022 |  |
|  | 9号宿舍楼 | 2 | 3P美的 | 2022 |  |
| 10 | 13号宿舍楼 | 99 | 1.5P海尔 | 2014 |  |
| 11 | 14号宿舍楼 | 98 | 1.5P海尔 | 2014 |  |
| 12 | 15号宿舍楼 | 34 | 3P、5P柜机 | 2017 |  |
| 13 | 汇通桥头 | 2 | 1.5P美的 | 2017 |  |
| 14 | 16号宿舍楼 | 62 | 1.5P海尔、美的 | 2012-2022 |  |
| 15 | 崇德楼 | 106 | 3P海尔 | 2014 |  |
|  |  |  | 5P美的柜机 | 2011 |  |
| 16 | 敏行楼 | 96 | 3P海尔 | 2014 |  |
|  |  |  | 5P美的柜机 | 2011 |  |
| 17 | 润德楼 | 89 | 3P海尔 | 2014 |  |
|  |  |  | 5P美的柜机 | 2011 |  |
| 18 | 躬行楼 | 70 | 3P海尔 | 2014 |  |
|  |  |  | 5P美的 | 2011 |  |
| 19 | 立德楼 | 111 | 3P海尔 | 2014 |  |
|  |  |  | 5P美的 | 2011 |  |
| 20 | 笃行楼 | 94 | 3P海尔 | 2014 |  |
|  |  |  | 5P美的 | 2011 |  |
| 21 | 南食堂 | 6 | 10P海尔 | 2014 |  |
| 22 | 后勤一站式中心 | 27 | 1.5P美的挂机 | 2011-2016 |  |
|  |  | 9 | 柜机 |  |  |
| 23 | 老办公楼 | 30 | 1.5P挂机 | 2011-2017 |  |
|  |  | 3 | 3P柜机 |  |  |
| 24 | 基建会议室一排 | 5 | 美的5P吸顶式 | 2010-2024 |  |
|  |  | 4 | 柜机 |  |  |
| 25 | 变电所 | 5 | 1.5P挂机 | 2010-2023 |  |
|  |  | 6 | 柜机 |  |  |
| 26 | 体育馆看台 | 9 | 5P柜机空调 | 2011 |  |
| 27 | 其他辅房 | 20 | 挂机 | 2013-2022 |  |
|  |  | 30 | 柜机 |  |  |
|  | 总计 | 2086 |  |  |  |

（11）多联机、风管机数量：约146 组

江苏商贸职业学院多联机、风管机等空调明细单（表内所列数量仅供参考）

| 序号 | 楼宇号 | 数量 | 型号 | 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (组) |  |  |  |
| 1 | 敏行楼2楼 | 8 | 日立一拖一5P | 2024 |  |
| 2 | 润德楼会议室 | 8 | 风管天井式 | 2013 |  |
| 3 | 躬行楼会议室 | 5 | 美的风管式 | 2011 |  |
| 4 | 躬行楼会议室 | 1 | 格力一拖五风管机 | 2024 |  |
| 5 | 立德楼 | 4 | 美的风管式空调 | 2023 |  |
| 6 | 笃行楼117 | 4 | 美的风管式空调 | 2011 |  |
| 7 | 教工食堂 | 27 | 嵌入式空调 | 2010 |  |
| 8 | 体育馆 | 10 | 美的吸顶式多联机 | 2015 |  |
| 9 | C楼东单元 | 5 | 美的吸顶一拖三 | 2000 |  |
| 10 | 基建会议室一排 | 4 | 美的5P吸顶式 | 2009 |  |
| 11 | 校园银行 | 3 | 吸顶式 | 2017 |  |
| 12 | 图文大楼14、15层 | 5 | 日立风管机 | 2023 |  |
| 13 | 图文大楼17 | 1 | 美的一拖三 | 2023 |  |
| 14 | 图文大楼19层 | 3 | 日立RAS-1300FSDNY3Q、RAS-615FSNYAQ（22HP）） | 2019 |  |
| 15 | 图文大楼20层 | 4 5 | 吸顶式空调 风管式空调 | 2018 |  |
| 16 | 图文大楼21层 | 2 | MDV-615(22)、MDV-400(14) | 2024 |  |
| 17 | 图文大楼1至12层 | 47 | 空调及新风系统 | 2018 |  |
| 18 | 总计 | 146 |  |  |  |

（12）屋顶式空调6组

中央空调

| 1 | 楼宇号 | 数量（组） | 型号 | 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 图文大楼报告厅 | 2 | 盾安屋顶式空调 | 2018 |  |
| 3 | 体育馆 | 1 | 盾安屋顶式空调WFWR300 | 2015 |  |

（13）本次询价清单预计数量仅为评标设置，实际采购量按照所需进行采购供货；询价的目的是确定校内空调维修维护的单价；合同履行时，单价固定不变，空调维修维护的数量按实结算，供应商自行考虑投标存在的风险。

（三）报价要求（详见报价表1和表2）：维修维护固定空调的配件（压缩机、内外风扇电机、内外主板、灌流风扇、外风叶、四通阀、冷媒加注）其余涉及机械费、材料费、人工费用、登高安全防护、税费及管理费用等一切费用包含在报价内。

二、现场勘察（投标时提供现场勘察承诺函）：

1.询价文件中所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商应在比选文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉学校现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应文件的直接资料。供应商中选后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场查勘联系人及联系方式：

毛老师：15962852553。时间为2025年12月4日---2025年12月9日上午9：00--11：00，下午14：00-16：30。

三、付款条件

成交供应商负责校内空调的维修维护，每季度结算一次，所投维修维护综合单价不变，根据校方确定的维修维护清单数量按实进行结算，同时成交供应商开具相应金额的普通增值税发票。

以上付款均不计利息。由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

四、其他

1.签订合同日期：自成交通知书发出之日起15个工作日内按时签约。

2.维修维护起止时间：

本项目一招三年，合同一年一签。合同有效期为自合同签订之日起一年，供应商在服务期内未发生安全责任事故和投诉情况，同时空调维修维护综合单价等所有条款不发生变化的情况下，可以采取1+1+1方式签订合同，合同一年一签,续签合同不得超过两次。

3.合同主要条款

## 江苏商贸职业学院校内空调维修维护项目合同

合同编号：

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：202   年   月   日

签订地点：   江通路48号

根据《中华人民共和国民法典》及（项目名称）江苏商贸职业学院校内空调维修维护采购项目（采购编号：       ）的采购结果、询价文件、成交通知书及成交供应商的响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同价格与支付

1. 产品名称、规格、价格

分体式空调维修维护单价明细表

| 空调维修维护项目 | 单位 | 数量 | 维修维护综合单价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.5P （元） | 2P （元） | 3P （元） | 5P （元） |
| 更换外机压缩机电容 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 更换温度传感器 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 更换内机电脑板 （定频） | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 更换外机电脑板 （定频） | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 检漏加氟 （定频空调） | 次 | 1 |  |  |  |  |
| 检漏加氟 （变频空调） | 次 | 1 |  |  |  |  |
| 更换内机风扇电机 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 更换外机风扇电机 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 增加铜管（含扎带，水管等所有辅材） | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 更换分体式空调压缩机（含加氟） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 更换四通阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 更换空调内机 风扇电容 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 更换外机风扇电容 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 处理空调内机漏水 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 更换空调内机排水管 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 更换空调内机显示板 | 块 | 1 |  |  |  |  |
| 更换空调内机电辅热 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 空调内外机清洗 | 次 | 1 |  |  |  |  |
| 移机费 | 次 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 各型号空调维修维护单价总合计 |  |  |  |  |  |  |

多联机、屋顶式空调维修维护单价明细表

| 维护维修材料配件名称 | 单位 | 维修维护综合单价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 美的（元） | 格力（元） | 日立（元） | 盾安（元） |
| 定频压缩机 | 只 |  |  |  |  |
| 变频压缩机 | 只 |  |  |  |  |
| 压缩机变频板 | 块 |  |  |  |  |
| 室外机主板 | 块 |  |  |  |  |
| 室内机主板 | 块 |  |  |  |  |
| 外风机板 | 块 |  |  |  |  |
| 线控器 | 只 |  |  |  |  |
| 内机排水泵 | 套 |  |  |  |  |
| 分支器（不含加制冷器，含氮气保压） | 套 |  |  |  |  |
| R410a制冷剂 | 公斤 |  |  |  |  |
| R22制冷剂 | 公斤 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 各型号分体式空调维修维护单价总合计 |  |  |  |  |  |

注：①完成空调维修维护所需的机械费、材料费、人工费用、登高安全防护、税费及管理费用等一切费用包含在单价内。

## ②合同履行时，综合单价固定不变，低值易耗品维修材料数量按实结算。

2. 付款方式：乙方负责校内所有过保分体式、多联机和屋顶式空调的维修维护，每季度结算一次，所投维修维护综合单价不变，根据甲方确定的维修维护清单数量按实进行结算，同时乙方开具相应金额的普通增值税发票。合同期满无息退还履约保证金￥5000.00元。

二、合同服务期限

1. 合同期限：   年    月    日至  年  月   日 。

2. 乙方在服务期内未发生安全责任事故和投诉情况，同时空调维修维护综合单价等所有条款不发生变化的情况下，可以采取1+1+1方式签订合同，合同一年一签,续签合同不得超过两次。

三、维修维护内容及要求

1.供冷或供热季节运行前乙方必须对甲方所有空调进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠安全和高效运行。

1.1压缩机电机检修

1.2制冷系统充加氟利昂

1.3主机控制电脑板的检修

1.4其它主要零件的检修

2.维修维护工作要求：

2.1室内机部分：清洗机壳、过滤网，去除机器表面灰尘及污垢，检查接电端座，测量出风温度，检查和梳理排水系统。测试室内机各个部件的使用性能，确保室内机正常运转。

2.2室外机部分：清洗室外机散热器吸附的灰尘，去除机体表面灰尘油污，测量整机工作电流、电压，压缩机负载电流、温度，检查风机电流、噪音并加注润滑油，测量吸气压力、排气压力并适当。

2.3管路部分：检查室内、室外机冷媒管是否有泄漏现象，冷凝水管路是否有阻塞或滴漏现象并加予修复。所有管道的保温等。确保整个空调系统运行正常，制冷、制热效果良好，用户满意。

2.4乙方应提供经过专业培训并持有制冷与空调类特种作业操作证的专业合格技术人员开展维护保养工作。

2.5乙方必须严格执行国家现行有效的质量标准和提供合格的维护保养工作；所用零配件必须为未使用过的新零配件，由于所用零配件质量问题所造成的损失由乙方负责。

2.6空调系统发生故障，乙方接报修电话通知后需4小时内到达现场处理故障，直至恢复正常运行。对于疑难问题，在不影响学校正常教学、生活秩序的情况下,最晚不能超过24小时，否则视影响学校正常教学、生活秩序每台次扣罚履约保证金100-500元，造成安全事故或学校其他损失的，解除合同不予结算。每年两个开学季乙方应备足配件，配合学校后勤与基建处及学生工作处随报随修，确保当日18点前报修的空调当日恢复正常使用。维修及保养后需提供详细清单学校后勤与基建处签字认可，作为付款依据。

2.7零配件更换：合同期内，对于零配件更换，乙方经甲方同意后进行更换（未经同意，乙方私自更换，甲方不予认可），供应商开具发票，经甲方验收合格后，支付费用。维修零配件质保期1年。

2.8乙方按甲方要求派专业技术人员与甲方相关人员一同对空调机组进行巡检、维护保养。乙方应及时、完整、准确地报告设备状态及故障。提出合理维修维保建议，确保设备正常运行

2.9维保期内乙方应采取必要的安全措施保证空调维修维护过程中的安全，并承担空调维修维护过程中产生的风险，由此造成的一切安全责任由乙方承担。

四、其他要求

1.合同履约到期后退还保证金       元；

2.甲方现场联系人：       联系电话；          ；乙方现场联系人：          联系电话：            。

3.乙方若不能按照合同履约，在合同期内3次维修维护不及时，产品质量验收3次不合格，或因产品质量问题引发安全等责任事故，甲方有权终止合同。

五、本协议经双方代表签字并加盖公章后生效， 协议壹式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

六、组成本合同的文件包括：

1.合同相关条款；

2.询价公告要求和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

甲方：（公章）江苏商贸职业学院            乙方：（公章）

法定代表人：（签字）                      法定代表人：（签字）

委托代表人：                              委托代表人：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

年  月  日                           年  月  日

五、履约保证金

1.本项目履约保证金为人民币伍仟元整（￥5000.00元），成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，合同期满后，一次性（无息）退还；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

# 六、开标流程

# 具体流程如下：公布所有供应商名称→对各供应商资格审查文件进行开启、评审，确定进入价格标评审资格的供应商→进行价格标唱标→在符合本次采购项目需求的前提下（本项目商务要求及技术要求均不接受负偏离，参与报价的供应商即表示全部响应），响应报价最低的供应商为该项目的第一成交候选人，若同时有两家及以上报价相同，则采用现场抽签的方式确定第一成交候选人。

七、开标、评标

1.时间：2025年12 月10日 09时00分（北京时间）。

2.地点：江苏商贸职业学院基建会议室。

3.评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

4.针对询价响应价格合理性的评审：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效询价处理。

5.政府采购政策功能落实

5.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业货物给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

5.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）。

5.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.评标委员会负责具体评标事务。

十二、询价响应费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由成交供应商支付，询价响应供应商综合考虑在报价内（不单列）。

本项目招标代理收费费率标准：

| 序号 | 服务费类型（按中标金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(5万元-50万元）含5万 | 2000.00元 |

3.询价文件未列明，而询价响应供应商认为必需的费用也需列入报价。代理费由成交供应商在开标现场定标后支付给代理机构，如因成交供应商原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

十三、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖公章。

（2）符合本项目询价响应供应商资格要求的承诺函（格式见第三部分）。

（3）法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（格式见第三部分）；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和委托代理人（以下称被授权人）两个人的身份证复印件（格式见第三部分）。

（4）提供无重大违法记录声明（格式见第三部分）。

（5）现场踏勘承诺函（格式见第三部分）。

B、价格文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括但不限于响应及完成委托工作所需的一切费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应询价文件采购要求的所有费用。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应询价文件采购要求的所有费用，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。

1.报价总表（格式见第三部分）；

2.分项报价表（格式见第三部分）；

3.小型、微型企业声明函（如有、格式参见附件）

4.残疾人福利性单位声明函（如有、格式参见附件）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有、格式参见附件）

C、电子响应文件

电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格文件的打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件）。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.纸质询价响应文件由：①资格审查文件、②价格文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写纸质响应文件，并牢固装订成册。纸质询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。纸质询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.纸质询价响应文件的 “资格审查文件”、 “价格文件”各自装订成册。特别提示：“价格文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备肆份完整的纸质询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 叁份，并标明“正本”、“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.纸质询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“价格文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、 “价格文件”以及项目名称。

纸质响应文件（资格审查文件、价格文件），份数：正本1份，副本3份，封面明确标注询价响应供应商全称、项目名称、日期、“正本”字样等关键信息并加盖公章。

供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

3.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

凡是响应文件中涉及询价响应供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（鲜章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，密封完好以未泄露响应文件内容为主要判断依据。

十四、出现下列情形之一的，作无效询价处理：

1.未按照采购文件的规定提交询价保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.询价响应文件未按询价文件要求签署、盖章的；

3.不具备询价文件中规定的资格要求的；

4.报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

十五、有下列情形之一的，视为询价响应供应商串通询价，其询价无效：

1.不同询价响应供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同询价响应供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

3.不同询价响应供应商的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同询价响应供应商的询价响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同询价响应供应商的询价响应文件相互混装。

十六、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有询价响应供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十七、成交通知

1.采购人自成交供应商确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交供应商发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

4.当成交供应商无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

第三部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

##### 2.法定代表人授权委托书（如需）

：

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3.符合本项目询价响应供应商资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）询价活动。针对本项目询价响应供应商资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年月日

4.无重大违法记录声明

江苏商贸职业学院：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间节点，没有被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

# 日期：

5.现场踏勘确认函

江苏商贸职业学院：

本单位       （单位名称）于 2025 年 月 日对         （项目名称）的现场进行了踏勘，已了解学校的要求，现就现场踏勘情况承诺确认如下：

1.经现场踏勘，我方对该项目现场状况已充分了解，将会根据踏勘结果制定相应的方案，中标后不予追加；

2.经过充分考虑，我方愿意参与该项目的投标活动，并保证若中标，不对现场提出异议，不以场地存在瑕疵为由拒绝签署合同或拒绝履行所约定的各项义务；

3.我方确认本确认函为现场踏勘后的真实意思表示，我方愿意遵守和执行本确认函的内容。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年      月     日
（二）价格标响应文件相关格式

1.报价总表（表1+表2）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 各型号空调维修维护单价总合计 | ¥ 元，人民币大写： 。 |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年  月   日

注：1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、2.1分项报价明细表1（分体式空调）

| 空调维修维护项目 | 单位 | 数量 | 维修维护综合投标限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.5P空调 |  | 2P空调 |  | 3P空调 |  | 5P空调 |  |  |
|  |  |  | 投标报价（元） | 投标限价（元） | 投标报价（元） | 投标限价（元） | 投标报价（元） | 投标限价（元） | 投标报价（元） | 投标限价（元） |  |
| 更换外机压缩机电容 | 只 | 1 |  | 90.00 |  | 90.00 |  | 90.00 | 不需报价 | 外机无此配件 |  |
| 更换温度传感器 | 只 | 1 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 更换内机电脑板 （定频） | 块 | 1 |  | 230.00 |  | 250.00 |  | 265.00 |  | 315.00 |  |
| 更换外机电脑板 （定频） | 块 | 1 | 不需报价 | 外机无此配件 | 不需报价 | 外机无此配件 | 不需报价 | 265.00 |  | 315.00 |  |
| 检漏加氟 （定频空调） | 次 | 1 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 200.00 |  | 230.00 |  |
| 检漏加氟 （变频空调） | 次 | 1 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 200.00 |  | 250.00 |  |
| 更换内机风扇电机 | 个 | 1 |  | 210.00 |  | 210.00 |  | 230.00 |  | 230.00 |  |
| 更换外机风扇电机 | 个 | 1 |  | 210.00 |  | 230.00 |  | 280.00 |  | 280.00 |  |
| 增加铜管（含扎带，水管等所有辅材） | 米 | 1 |  | 100.00 |  | 100.00 |  | 110.00 |  | 120.00 |  |
| 更换分体式空调压缩机（含加氟） | 套 | 1 |  | 600.00 |  | 700.00 |  | 1100.00 |  | 1300.00 |  |
| 更换四通阀 | 个 | 1 |  | 230.00 |  | 230.00 |  | 330.00 |  | 330.00 |  |
| 更换空调内机 风扇电容 | 只 | 1 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 更换外机风扇电容 | 只 | 1 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 80.00 |  |
| 处理空调内机漏水 | 台 | 1 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 更换空调内机排水管 | 台 | 1 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 60.00 |  |
| 更换空调内机显示板 | 块 | 1 |  | 110.00 |  | 110.00 |  | 180.00 |  | 180.00 |  |
| 更换空调内机电辅热 | 套 | 1 |  | 80.00 |  | 80.00 |  | 130.00 |  | 130.00 |  |
| 空调内外机清洗 | 次 | 1 |  | 60.00 |  | 60.00 |  | 100.00 |  | 100.00 |  |
| 移机费 | 次 | 1 |  | 150.00 |  | 150.00 |  | 230.00 |  | 250.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各型号分体式空调维修维护单价总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、2.2分项报价明细表2（多联机空调、屋顶式中央空调）

| 序号 | 维护维修材料配件名称 | 单位 | 分品牌报价-最高限价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 美的 |  | 格力 |  |  |  |  | 日立 |  | 盾安 |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标报价（元） | 投标限价（元） |  | 投标报价（元） |  | 投标限价（元） |  | 投标报价（元） | 投标限价（元） |  | 投标报价（元） |  | 投标限价（元） |  |
| 1 | 定频压缩机 | 只 |  | 2700.00 |  |  |  | 3450.00 |  |  | 4350.00 |  |  |  | 5100.00 |  |
| 2 | 变频压缩机 | 只 |  | 4300.00 |  |  |  | 4650.00 |  |  | 6100.00 |  | 无需报价 |  | 无此配件 |  |
| 3 | 压缩机变频板 | 块 |  | 2350.00 |  |  |  | 3000.00 |  |  | 2200.00 |  | 无需报价 |  | 无此配件 |  |
| 4 | 室外机主板 | 块 |  | 1250.00 |  |  |  | 1250.00 |  |  | 1550.00 |  |  |  | 1550.00 |  |
| 5 | 室内机主板 | 块 |  | 450.00 |  |  |  | 450.00 |  |  | 600.00 |  |  |  | 700.00 |  |
| 6 | 外风机板 | 块 |  | 900.00 |  |  |  | 1000.00 |  |  | 850.00 |  | 无需报价 |  | 无此配件 |  |
| 7 | 线控器 | 只 |  | 360.00 |  |  |  | 285.00 |  |  | 330.00 |  |  |  | 330.00 |  |
| 8 | 内机排水泵 | 套 |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |  |  | 350.00 |  | 无需报价 |  | 无此配件 |  |
| 9 | 分支器（不含加制冷器，含氮气保压） | 套 |  | 2500.00 |  |  |  | 2500.00 |  |  | 2500.00 |  |  |  | 2500.00 |  |
| 10 | R410a制冷剂 | 公斤 |  | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  |  | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  |
|  | R22制冷剂 | 公斤 |  | 85.00 |  |  | 85.00 |  |  |  | 85.00 |  |  | 85.00 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 各型号多联机、屋顶式空调维修维护单价总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.完成空调维修维护所需的机械费、材料费、人工费用、登高安全防护、税费及管理费用等一切费用包含在报价内；

2.投标人所报综合单价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响维修维保质量或者不能诚信履约的，投标人应当在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理；

## 3.合同履行时，维修维保综合单价固定不变，数量按实结算。

## 4.各分项投标报价超出各分项投标限价的作无效报价处理。

## 供应商名称（盖章）：

## 年月日

# 3. 小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；服务商为（企业名称），从业人员		人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；服务商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）关于落实政府采购政策，详见本招标文件第四章第七条的规定内容。

（3）本项目不享受中小企业扶持政策的投标人，无须提供“中小企业声明函”。

# 4.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 5.监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。