江苏商贸职业学院2024年度日常维修低值易耗品采购项目

询价文件

项目编号：ZCC20240618043

江苏商贸职业学院

二○二四年六月二十五日

第一部分 询价公告

项目概况：

江苏商贸职业学院2024年度日常维修低值易耗品采购项目的潜在供应商应在江苏商贸职业学院网站获取采购文件，并于2024年  07 月02   日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZCC20240618043

项目类型：货物

所属行业：工业

项目名称：江苏商贸职业学院2024年度日常维修低值易耗品采购项目

预算金额：第一标段电工材料20万元；第二标段水工材料10万元；第三标段建材材料20万元。

最高限价：本项目采用单价最高限价，具体详见第二部分项目需求。

项目需求：本项目共分三个标段，标段一：电工材料；标段二：水工材料；标段三：建材材料。供应商可根据自身的经营资质进行多标段投标（本项目可以兼投兼中），每个标段的报价单必须单独密封提交，否则做无效投标处理。具体需求详见本询价文件第三章。

各标段最终结算=∑（各标段相应商品名实际需求量*对应的成交单价）

合同履行期限：2024年  月  日至2025年  月  日。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

- 三、获取采购文件

时间：2024年 06  月 25  日至2024年  07月 01 日

地点：江苏商贸职业学院官网

方式：自行下载

- 四、响应文件提交

截止时间：2024年 07月 02 日9点30分（北京时间）

地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室。

- 五、开启

时间：2024年 07 月 02 日9点30分（北京时间）

地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对采购文件其他有关问题请向代理公司经办人员提出。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：江苏商贸职业学院

单位地址：江苏省南通市江通路48号

联系人：章老师 （后勤与基建处）   联系电话：0513-85679235

杨老师 （资产管理处）     联系电话：0513-85679264；

联系邮箱：jssyzcglc@ jsbc.edu.cn

2、监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com.

3、采购代理机构信息

名 称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼1004室

联系方式：王跃军，电话13906272111

联系邮箱：jszrntzb@163.com

第二部分  项目需求

采购人江苏商贸职业学院对江苏商贸职业学院2024年度日常维修低值易耗品采购项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

二、询价内容

1.供应商应根据采购人的具体要求以人民币报价，报价包含询价响应供应商为履行本合同所需的所有成本、利润、税金、运输费等一切费用，采购人无需再支付其他任何费用)，询价响应报价也不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，如在项目实施时发现交货质量达不到采购要求，或缺少、不足，所有责任及费用由询价响应供应商承担。

2.本次询价清单预计数量仅为评标设置，实际采购量按照所需进行采购供货；询价的目的是确定低值易耗品供应商和低值易耗品维修材料单价；合同履行时，单价固定不变，低值易耗品维修材料数量按实结算。如遇校区搬迁等情况，所采购的维修耗材，将根据实际维修量进行采购，供应商自行考虑投标存在的风险。

3.本次询价共分3个标段，供应商可根据自身的经营资质进行多标段投标，每个标段的报价单必须单独密封报价，否则视为无效标。

4.各供应商须保证所提供的响应文件真实有效，如因供应商的响应文件不实而造成的后果由各供应商自行承担。

5.询价响应供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合询价文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购方有权终止合同，造成的一切损失由询价响应供应商承担。

6.询价响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

7.询价响应供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

8.询价响应供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 三：采购清单：

标段一 电工材料清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号及规格 (无推荐品牌的满足国标要求） | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯线（BVV）双色 | 1.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 168 |
|  |  | 2.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 255 |
| 2 | 铜芯线（BVV）黄、绿、红、蓝 | 1.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 165 |
|  |  | 2.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 269 |
|  |  | 4 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 400 |
|  |  | 6 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 610 |
| 3 | 铜芯护套线 | 2*1.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 334 |
|  |  | 2*2.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 520 |
|  |  | 3*1.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 490 |
|  |  | 3*2.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 780 |
|  |  | 4*2.5 mm2远东/上上/江南 | 米 | 1 | 10 |
| 4 | RVV护套软电力电缆 | 4*4+1mm2远东/上上/江南 | 米 | 1 | 20 |
|  |  | 4*6+1mm2远东/上上/江南 | 米 | 1 | 26 |
|  |  | 4*10+1mm2远东/上上/江南 | 米 | 1 | 44 |
|  |  | 4*16+1mm2远东/上上/江南 | 米 | 1 | 76 |
| 5 | RVV护套线 | 4*2.5mm2 | 米 | 1 | 13 |
| 6 | 变压器 | 飞利浦 220V变12V | 个 | 1 | 30 |
| 7 | 正泰交流接触器 | cjx2-1210 | 个 | 1 | 38 |
|  |  | cjx2-1810 | 个 | 1 | 54 |
|  |  | cjx2-2510 | 个 | 1 | 50 |
|  |  | cjx2-3210 | 个 | 1 | 74 |
|  |  | cjx2-4011 | 个 | 1 | 130 |
|  |  | JZC1-44 | 个 | 1 | 37 |
|  |  | CJ20-63 220V | 个 | 1 | 150 |
|  |  | 正泰NC3（CJ46）-09 | 个 | 1 | 50 |
| 8 | 漏保断路器/断路器 | 1P10A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | 1P16A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | 1P20A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | 1P25A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | 1P32A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | 1P40A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 9 |
|  |  | 1P50A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 9 |
|  |  | 1P63A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 9 |
|  |  | 1P+N10A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 22.5 |
|  |  | 1P+N16A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 22.5 |
|  |  | 1P+N20A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 22.5 |
|  |  | 1P+N25A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 25 |
|  |  | 1P+N32A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 25 |
|  |  | 1P+N40A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 27 |
|  |  | 1P+N50A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 30 |
|  |  | 1P+N63A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 30 |
|  |  | 1P+N（DPN）10A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 25 |
|  |  | 1P+N（DPN）16A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 25 |
|  |  | 1P+N（DPN）20A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 25 |
|  |  | 1P+N（DPN）25A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 25 |
|  |  | 1P+N（DPN）32A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 27 |
|  |  | 1P+N（DPN）40A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 30 |
|  |  | 1P+N（DPN）50A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 30 |
|  |  | 1P+N（DPN）63A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 35 |
|  |  | 2P10A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 35 |
|  |  | 2P16A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 35 |
|  |  | 2P20A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 36 |
|  |  | 2P25A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 36 |
|  |  | 2P32A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 36 |
|  |  | 2P40A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 38 |
|  |  | 2P50A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 38 |
|  |  | 2P63A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 38 |
|  |  | 3P10A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 46 |
|  |  | 3P16A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 46 |
|  |  | 3P20A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 46 |
|  |  | 3P25A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 46 |
|  |  | 3P32A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 46 |
|  |  | 3P40A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 48 |
|  |  | 3P50A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 48 |
|  |  | 3P63A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 48 |
|  |  | 3P+N10A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 54 |
|  |  | 3P+N16A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 54 |
|  |  | 3P+N20A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 54 |
|  |  | 3P+N25A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 54 |
|  |  | 3P+N32A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 54 |
|  |  | 3P+N40A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 56 |
|  |  | 3P+N50A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 60 |
|  |  | 3P+N63A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 60 |
|  |  | 4P10A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 56 |
|  |  | 4P16A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 56 |
|  |  | 4P20A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 56 |
|  |  | 4P25A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 56 |
|  |  | 4P32A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 56 |
|  |  | 4P40A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 63 |
|  |  | 4P50A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 63 |
|  |  | 4P63A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 70 |
|  |  | 2P10A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | 2P16A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 16 |
|  |  | 2P20A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 16 |
|  |  | 2P25A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 16 |
|  |  | 2P32A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 16 |
|  |  | 2P40A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | 2P50A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | 2P63A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | 3P10A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 25 |
|  |  | 3P16A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 25 |
|  |  | 3P20A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 25 |
|  |  | 3P25A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 25 |
|  |  | 3P32A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 25 |
|  |  | 3P40A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 27 |
|  |  | 3P50A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 27 |
|  |  | 3P63A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 30 |
| 9 | 630A空开 | 德力西 | 只 | 1 | 700 |
| 10 | 热继电器 | JR36-20 | 只 | 1 | 36 |
| 11 | 630A保险芯 | 德力西 | 只 | 1 | 66 |
| 12 | 零排保险 | 100A | 只 | 1 | 15 |
| 13 | 空调漏电保护开关 | ZFL1-40 冰龙 | 个 | 1 | 45 |
| 14 | 电表 | 德力西单相5（20A） | 个 | 1 | 49 |
|  |  | 德力西单相10（40A） | 个 | 1 | 54 |
|  |  | 德力西三相四线10（40A） | 个 | 1 | 270 |
| 15 | 时控开关 | KG361T德力西 | 个 | 1 | 56 |
| 16 | 光控开关 |  | 个 | 1 | 66 |
| 17 | 暗盒 | 86型PVC | 个 | 1 | 1 |
| 18 | 明盒 | 86型PVC | 个 | 1 | 1 |
| 19 | 开关 公牛守护系列 | 86型光面板 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 86型三联双控 | 个 | 1 | 12 |
|  |  | 86型四联双控 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | 86型声控开关 | 个 | 1 | 48 |
|  |  | 86型触摸开关 | 个 | 1 | 48 |
| 20 | 开关公牛守护系列 | 86型单联双控 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | 86型双联双控 | 个 | 1 | 10 |
| 21 | 插座 | 86型五孔插座10A 公牛守护系列 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | 86型三孔插座16A 公牛守护系列109 | 个 | 1 | 9 |
|  |  | 86型四孔插座220V10A 公牛系列 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | 86型四孔插座380V10A 公牛系列 | 个 | 1 | 26 |
|  |  | 86型四孔插座380V16A 公牛系列 | 个 | 1 | 26 |
| 22 | 插头 | 三脚插头10A公牛 | 个 | 1 | 5 |
|  |  | 三脚插头16A公牛 | 个 | 1 | 6 |
|  |  | 四脚插头380V 16A公牛 | 个 | 1 | 15 |
|  |  | 四脚插头380V 25A公牛 | 个 | 1 | 20 |
| 23 | 三极开关 | 正泰 125A | 只 | 1 | 225 |
| 24 | 多用拖线板 | 四插位五孔无线带开关公牛 GN-414K | 个 | 1 | 30 |
| 25 | 明装铁配电箱 | 600*500 | 个 | 1 | 150 |
| 26 | PZ30箱 | 4回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 12 |
|  |  | 6回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 18 |
|  |  | 8回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 25 |
|  |  | 10回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 30 |
|  |  | 12回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 38 |
|  |  | 15回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 46 |
|  |  | 18回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 55 |
|  |  | 20回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 60 |
|  |  | 24回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 74 |
|  |  | 30回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 92 |
|  |  | 36回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 110 |
| 27 | PZ30箱塑料盖子 | 4回路 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 6回路 | 个 | 1 | 7.2 |
|  |  | 8回路 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | 10回路 | 个 | 1 | 9 |
|  |  | 12回路 | 个 | 1 | 9 |
|  |  | 15回路 | 个 | 1 | 10 |
|  |  | 18回路 | 个 | 1 | 11 |
|  |  | 20回路 | 个 | 1 | 15 |
| 28 | 限流器 | SXA3-3A-AC220V | 个 | 1 | 28 |
|  |  | SXA3-5A-AC220V | 个 | 1 | 36 |
| 29 | 正泰继电器 | 细8脚 5A 220V/24VOMURBKK | 个 | 1 | 16 |
|  |  | 方8脚 10A 220V/24VOMURBKK | 个 | 1 | 12 |
|  |  | 圆8脚 10A 220V/24VOMURBKK | 个 | 1 | 12 |
|  |  | 细11脚 5A 220V/24VOMURBKK | 个 | 1 | 12 |
|  |  | 圆11脚 10A 220V/24VOMURBKK | 个 | 1 | 12 |
|  |  | 14脚 | 个 | 1 | 16 |
| 30 | 正泰继电器底座 | 8脚、11脚、14脚 | 个 | 1 | 6 |
| 31 | 中间继电器 |  | 个 | 1 | 16 |
| 32 | 灯管 | LED T8 0.6米 雷士 | 支 | 1 | 10 |
|  |  | LED T8 1.2米雷士 | 支 | 1 | 15 |
|  |  | T5 0.9米雷士 | 支 | 1 | 15 |
|  |  | T5 0.6米雷士 | 支 | 1 | 14 |
|  |  | T5 0.6米雷士 7w 加支架 | 套 | 1 | 14 |
|  |  | T5 0.9米雷士 | 支 | 1 | 14 |
|  |  | T5 0.9米雷士 10w 加支架 | 套 | 1 | 23 |
|  |  | T5 1.2米雷士 | 支 | 1 | 16 |
|  |  | LED T5 1.2米佛山 | 支 | 1 | 16 |
| 33 | 飞利浦T5灯管 | 28w中性光 | 支 | 1 | 12 |
|  |  | 28w白光 | 支 | 1 | 12 |
|  |  | 28w暖黄光 | 支 | 1 | 12 |
| 34 | 球泡 | LED灯泡螺口3W雷士 | 个 | 1 | 5 |
|  |  | LED灯泡螺口15W雷士 | 个 | 1 | 22 |
|  |  | LED灯泡螺口18W雷士 | 个 | 1 | 30 |
|  |  | LED灯泡螺口24W雷士 | 个 | 1 | 46 |
| 35 | 触发器 | SI/51 250/400/飞利浦 | 个 | 1 | 50 |
| 36 | 高压金卤灯镇流器 | 400w飞利浦 | 个 | 1 | 265 |
| 37 | 金卤灯灯泡白光 | 400w飞利浦 | 个 | 1 | 135 |
| 38 | 高压金卤灯电容 | 飞利浦 | 个 | 1 | 46 |
| 39 | 普通吸顶灯 | 直径24cm | 套 | 1 | 26 |
| 40 | 普通吸顶灯罩 | 直径24cm | 个 | 1 | 10 |
| 41 | 吸顶灯空盘 | 用于直径24cm吸顶灯灯罩 | 个 | 1 | 15 |
| 42 | 阻燃灯罩 | 直径24cm | 个 | 1 | 10 |
| 43 | LED吸顶灯 圆形贴片 | 12W雷士 | 个 | 1 | 25 |
| 44 | 雷士LED灯盘 | NLED 4104 300*1200 带夹子 | 套 | 1 | 150 |
| 45 | 飞利浦LED灯盘 | 300*1200 | 套 | 1 | 180 |
| 46 | LED射灯 | 4寸雷士/飞利浦 | 只 | 1 | 45 |
| 47 | 浴霸灯泡 | 275W | 个 | 1 | 25 |
| 48 | 浴霸 | 灯泡式 | 台 | 1 | 265 |
| 49 | LED筒灯 | 2.5寸 中性光 雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 11 |
|  |  | 3寸 3W 白光 雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 15 |
|  |  | 4寸 8W 白光 雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 28 |
|  |  | 5寸 10W 白光 雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 32 |
|  |  | 6寸 12W 白光 雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 50 |
| 50 | LED防潮灯 | 20W | 只 | 1 | 35 |
| 51 | 飞利浦G4小灯珠 | 10w | 只 | 1 | 4 |
|  |  | 20w | 只 | 1 | 5.2 |
|  |  | 35w | 只 | 1 | 7 |
| 52 | 飞利浦灯杯 | 12V35w | 只 | 1 | 8 |
| 53 | 飞利浦电子变压器 | 12V35w（ETE60 220-240V） | 只 | 1 | 26 |
| 54 | 飞利浦LED灯泡 | 50w E27 白光 | 只 | 1 | 90 |
|  |  | 80w E40 白光 | 只 | 1 | 165 |
| 55 | 球灯（含底座） | 500mm | 套 | 1 | 126 |
| 56 | LED广告灯 | 亚明50w | 个 | 1 | 50 |
| 57 | LED路灯灯头 | 亚明50w | 个 | 1 | 150 |
|  |  | 亚明60w | 个 | 1 | 170 |
| 60 | LED路灯灯头 | 65w | 个 | 1 | 185 |
| 61 | LED横向投光灯 | 50w | 个 | 1 | 66 |
| 62 | LED方筒灯 | 6w雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 45 |
|  |  | 8w雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 55 |
|  |  | 15w雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 80 |
|  |  | 20w雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 88 |
|  |  | 28w雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 110 |
| 63 | 熔断体 | RTO-1000(1000A)正浩 | 个 | 1 | 180 |
| 64 | 熔断体 | 160A（NT00)飞灵 | 个 | 1 | 23 |
| 65 | 熔断体 | 100A(RT16-00)德力西 | 个 | 1 | 27 |
| 66 | 吸顶式换气扇 | 16B | 台 | 1 | 85 |
|  |  | 18B | 台 | 1 | 96 |
| 67 | 灭蝇灯 | 双管20w*2 | 台 | 1 | 98 |
| 68 | 紫外线消毒灯 | 雪莱特10臭氧 | 台 | 1 | 250 |
| 69 | PVC电气绝缘胶带 | 大卷 | 卷 | 1 | 3 |
| 70 | 耐高压自粘胶带 |  | 卷 | 1 | 8.2 |
| 71 | 绝缘胶布带 |  | 卷 | 1 | 2.5 |
| 72 | 自锁式尼龙扎带 | 4*200mm | 包（400根） | 1 | 15 |
|  |  | 5*250mm | 包 | 1 | 16 |
|  |  | 8*200mm | 包 | 1 | 18 |
|  |  | 8*400mm | 包 | 1 | 30 |
| 73 | 黄腊管 | 直径6mm | 根 | 1 | 1 |
|  |  | 直径8mm | 根 | 1 | 1 |
|  |  | 直径12mm | 根 | 1 | 1.8 |
|  |  | 直径16mm | 根 | 1 | 2 |
| 74 | PVC线管 | Φ50联塑/中财 | 根（4米/根） | 1 | 22 |
|  |  | Φ32联塑/中财 | 根（4米/根） | 1 | 15 |
|  |  | Φ25联塑/中财 | 根（4米/根） | 1 | 8 |
|  |  | Φ20联塑/中财 | 根（4米/根） | 1 | 5 |
|  |  | Φ16联塑/中财 | 根（4米/根） | 1 | 3.2 |
| 75 | PVC线管弯头 | Φ32联塑/中财 | 个 | 1 | 0.5 |
|  |  | Φ25联塑/中财 | 个 | 1 | 0.3 |
|  |  | Φ20联塑/中财 | 个 | 1 | 0.2 |
|  |  | Φ16联塑/中财 | 个 | 1 | 0.1 |
| 76 | PVC线管大弯 | Φ50联塑/中财 | 个 | 1 | 3.2 |
|  |  | Φ32联塑/中财 | 个 | 1 | 1.6 |
|  |  | Φ25联塑/中财 | 个 | 1 | 1 |
|  |  | Φ20联塑/中财 | 个 | 1 | 1 |
|  |  | Φ16联塑/中财 | 个 | 1 | 0.8 |
| 77 | PVC线管直接 | Φ32联塑/中财 | 个 | 1 | 0.4 |
|  |  | Φ25联塑/中财 | 个 | 1 | 0.3 |
|  |  | Φ20联塑/中财 | 个 | 1 | 0.2 |
|  |  | Φ16联塑/中财 | 个 | 1 | 0.2 |
| 78 | PVC线管三通 | Φ16联塑/中财 | 个 | 1 | 0.2 |
| 79 | PVC线槽 | 2cm | 根（2m/根） | 1 | 3 |
|  |  | 6cm | 根（2m/根） | 1 | 9 |
| 80 | 镀锌骑马卡 | DN15 | 个 | 1 | 0.1 |
|  |  | DN16 | 个 | 1 | 0.1 |
|  |  | DN20 | 个 | 1 | 0.15 |
|  |  | DN25 | 个 | 1 | 0.15 |
|  |  | DN32 | 个 | 1 | 0.3 |
|  |  | DN50 | 个 | 1 | 0.5 |
| 81 | 不锈钢骑马卡 | DN32 | 个 | 1 | 0.8 |
|  |  | DN50 | 个 | 1 | 1.7 |
| 82 | 熔芯 | NT00-100A | 只 | 1 | 16 |
| 83 | 开关（一开五孔） | 公牛 | 个 | 1 | 16 |
| 84 | 普通白板 | 86型 | 个 | 1 | 1 |
| 85 | 铜鼻子单孔 | 10平方 | 个 | 1 | 1.8 |
|  |  | 16平方 | 个 | 1 | 2.2 |
|  |  | 25平方 | 个 | 1 | 2.5 |
|  |  | 35平方 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | 50平方 | 个 | 1 | 5 |
| 86 | JG铜鼻子 | JG10 | 个 | 1 | 1 |
|  |  | JG16 | 个 | 1 | 1.3 |
|  |  | JG25 | 个 | 1 | 1.5 |
|  |  | JG35 | 个 | 1 | 2 |
|  |  | JG50 | 个 | 1 | 3.6 |
| 87 | C45鸭嘴铜鼻子 | 10平方 | 个 | 1 | 0.8 |
|  |  | 16平方 | 个 | 1 | 1.5 |
|  |  | 25平方 | 个 | 1 | 3 |
|  |  | 35平方 | 个 | 1 | 3 |
|  |  | 50平方 | 个 | 1 | 4 |
| 88 | 吸顶式排风扇 | 直径400 | 个 | 1 | 150 |
| 89 | 零排 | 7孔零排双螺杆加绝缘子 | 个 | 1 | 16 |
| 90 | 接地排 | 7孔桥式接地排 | 个 | 1 | 10 |
| 91 | 导轨 | DZ47导轨1.0厚1米长 | 个 | 1 | 5 |
| 92 | 抱箍 | 不锈钢60CM | 个 | 1 | 4 |
| 93 | 熔芯 | RO16（20个/盒） | 盒 | 1 | 16 |
|  |  | RT19（20个/盒） | 盒 | 1 | 22 |
|  |  | RT14-20（10个/盒） | 盒 | 1 | 28 |
| 94 | PVC锁母 | Φ16 | 个 | 1 | 0.2 |
|  |  | Φ20 | 个 | 1 | 0.2 |
| 95 | 白铁皮防雨室外箱 | 300*400 | 个 | 1 | 85 |
| 96 | 方形筒灯 | 12W | 套 | 1 | 36 |

标段二 水工材料清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号及规格 (无推荐品牌的满足国标要求） | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR水管 | Φ63 7.1厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 220 |
|  |  | Φ50 5.6厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 120 |
|  |  | Φ40 4.5厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 78 |
|  |  | Φ32 5.4厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 62 |
|  |  | Φ25 4.2厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 52 |
|  |  | Φ20 3.2厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 38 |
| 2 | PPR弯头 | Φ63中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 19 |
|  |  | Φ50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |
|  |  | Φ40中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 5 |
|  |  | Φ32中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | Φ25中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.6 |
|  |  | Φ20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2.5 |
| 3 | PPR直接 | Φ63中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 8.5 |
|  |  | Φ50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 6.5 |
|  |  | Φ40中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.6 |
|  |  | Φ32中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2.3 |
|  |  | Φ25中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2 |
|  |  | Φ20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 1.5 |
|  |  | Φ90*63中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 36 |
|  |  | Φ63*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 20 |
|  |  | Φ50*40中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |
|  |  | Φ50*32中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |
|  |  | Φ40*32中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 5 |
|  |  | Φ40*25中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 5 |
|  |  | Φ32*25中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.6 |
|  |  | Φ25*20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.2 |
| 4 | PPR内丝弯头 | Φ32*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | Φ25*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | Φ25*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | Φ20*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 12 |
| 5 | PPR带脚内丝弯头 | Φ25*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 16 |
|  |  | Φ20*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 11 |
| 6 | PPR内丝直接 | Φ32*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 19 |
|  |  | Φ25*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 17 |
|  |  | Φ25*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 16 |
|  |  | Φ20*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 12 |
| 7 | PPR外丝弯头 | Φ20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 27 |
|  |  | Φ32*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 22 |
|  |  | Φ25*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | Φ25*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 17 |
|  |  | Φ20*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 12 |
| 8 | PPR外丝直接 | Φ32*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 22 |
|  |  | Φ25*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | Φ25*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 17 |
|  |  | Φ20*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 12 |
| 9 | PPR三通 | Φ63*63中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 28 |
|  |  | Φ50*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | Φ40*40中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 7 |
|  |  | Φ32*32中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 5 |
|  |  | Φ32*20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | Φ25*25中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.6 |
|  |  | Φ25*20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.6 |
|  |  | Φ20*20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.2 |
| 10 | PPR内丝三通 | Φ50*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 45 |
|  |  | Φ32*1中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 32 |
|  |  | Φ32*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 28 |
|  |  | Φ25*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 25 |
|  |  | Φ25*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 20 |
|  |  | Φ20*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 14 |
| 11 | PPR铜芯截止阀 | Φ63中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 120 |
|  |  | Φ50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 86 |
|  |  | Φ40中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 65 |
|  |  | Φ32中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 54 |
|  |  | Φ25中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 48 |
|  |  | Φ20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 38 |
| 12 | PPR法兰连接件及法兰片 | Φ50 | 套 | 1 | 15 |
|  |  | Φ63 | 套 | 1 | 18 |
|  |  | Φ90 | 套 | 1 | 38 |
|  |  | Φ110 | 套 | 1 | 50 |
| 13 | 镀锌外丝直接 | DN15 | 个 | 1 | 2 |
|  |  | DN20 | 个 | 1 | 2.7 |
|  |  | DN25 | 个 | 1 | 3.6 |
|  |  | DN32 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | DN40 | 个 | 1 | 6 |
|  |  | DN50 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | DN65 | 个 | 1 | 12 |
|  |  | DN80 | 个 | 1 | 15 |
|  |  | DN100 | 个 | 1 | 25 |
| 14 | 不锈钢内丝束节 | DN50 | 个 | 1 | 42 |
| 15 | 不锈钢外丝直接 | DN40 | 个 | 1 | 12 |
|  |  | DN50 | 个 | 1 | 15 |
|  |  | DN65 | 个 | 1 | 20 |
| 16 | 不锈钢球阀 | DN40 | 个 | 1 | 30 |
|  |  | DN50 | 个 | 1 | 38 |
|  |  | DN65 | 个 | 1 | 115 |
|  |  | DN80 | 个 | 1 | 180 |
| 17 | 活接铜球阀 | DN15瑞格 | 个 | 1 | 35 |
|  |  | DN40瑞格 | 个 | 1 | 100 |
|  |  | DN50瑞格 | 个 | 1 | 145 |
|  |  | DN65瑞格 | 个 | 1 | 380 |
| 18 | 三角阀 | 74055-339九牧 | 个 | 1 | 27 |
| 19 | PVC地漏 | Φ50 圆形 | 个 | 1 | 7 |
| 20 | 不锈钢防臭地漏 |  | 个 | 1 | 36 |
| 21 | 屋面地漏防堵过滤网 | 304不锈钢DN110 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | 304不锈钢DN75 | 个 | 1 | 6 |
|  |  | 304不锈钢DN50 | 个 | 1 | 5 |
| 22 | 不锈钢编织软管 | 300mm九牧 | 根 | 1 | 14 |
|  |  | 400mm九牧 | 根 | 1 | 14 |
|  |  | 500mm九牧 | 根 | 1 | 16 |
|  |  | 600mm九牧 | 根 | 1 | 18 |
|  |  | 800mm九牧 | 根 | 1 | 20 |
| 23 | 延时阀 | 九牧大便8254-003 | 个 | 1 | 170 |
|  |  | 九牧大便8206 | 个 | 1 | 198 |
|  |  | 九牧小便8224-004 | 个 | 1 | 185 |
| 24 | 小便斗感应器 | 迪尔 | 个 | 1 | 252 |
| 25 | 抽水马桶 | 马可波罗 | 个 | 1 | 486 |
| 26 | 加厚缓降座便盖板 | V型 | 套 | 1 | 50 |
|  |  | U型 | 套 | 1 | 45 |
|  |  | O型 | 套 | 1 | 45 |
| 27 | 座便器水箱进水阀 |  | 套 | 1 | 58.5 |
| 28 | 座便密封防臭法兰圈 |  | 个 | 1 | 14 |
|  | 水箱液位计 | 考克玻璃管 | 套 | 1 | 74 |
| 29 | 全铜落水胆排水阀 | 不锈钢2寸 | 个 | 1 | 54 |
| 30 | 自动落水胆橡皮 | 1.5寸/2寸 | 个 | 1 | 3.2 |
| 31 | 自动冲洗高水箱感应节水器 | 节水控制器 | 个 | 1 | 45 |
|  |  | 4分电磁阀 | 个 | 1 | 63 |
|  |  | 红外控头感应器 | 个 | 1 | 351 |
| 32 | 花洒支架 | 不锈钢 大号 | 个 | 1 | 6 |
| 33 | 热水器龙头25#手柄 | ABS塑料材质 | 个 | 1 | 25 |
| 34 | 面盆冷热水龙头 | 九牧32150 | 个 | 1 | 240 |
|  |  | 九牧3241-009 | 个 | 1 | 300 |
| 35 | 快开中长水龙头 | 7101-238九牧 | 个 | 1 | 54 |
| 36 | 快开加长水龙头 | 7118-220九牧 | 个 | 1 | 65 |
| 37 | 龙头全铜陶瓷阀芯 |  | 个 | 1 | 8 |
| 38 | 花洒软管 | H2BE2九牧 1.5m | 根 | 1 | 41 |
|  |  | H2101九牧 1.5m | 根 | 1 | 38 |
|  |  | H3D30九牧 1.5m | 根 | 1 | 36 |
|  |  | B029波士顿 1.5m | 根 | 1 | 28 |
| 39 | 花洒顶喷头 | 304不锈钢4寸 波浴蓝 | 个 | 1 | 22 |
| 40 | 手持花洒喷头 | S130011九牧 | 个 | 1 | 50 |
| 41 | 拖布池 | AM7702箭牌 | 套 | 1 | 365 |
| 42 | 拖把池下水器落水头 | DN50 | 套 | 1 | 16 |
| 43 | 外墙UPVC雨水斗 |  | 个 | 1 | 27 |
| 44 | 台下盆 | 13寸椭圆形弧底 | 个 | 1 | 68 |
|  |  | 18寸椭圆形弧底 | 个 | 1 | 108 |
| 45 | 面盆下水 | 潜水艇SQ-11带溢水孔下水器套装 | 套 | 1 | 77 |
|  |  | 潜水艇SQ-4防臭下水管 铜质加厚管壁 | 件 | 1 | 63 |
|  |  | 九牧翻板式面盆下水器 304不锈钢 91105 | 件 | 1 | 68 |
| 46 | 台盆下水软管 | 塑料 | 根 | 1 | 10 |
| 47 | 法兰金属软管 | （碳钢法兰304管网）DN50 长度500 | 根 | 1 | 180 |
|  |  | （碳钢法兰304管网）DN65 长度500 | 根 | 1 | 207 |
|  |  | （碳钢法兰304管网）DN80 长度500 | 根 | 1 | 279 |
|  |  | （碳钢法兰304管网）DN100 长度500 | 根 | 1 | 360 |
| 48 | 排水管（平管） | UPVC160*4.0厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 180 |
|  |  | UPVC110*3.2厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 68 |
|  |  | UPVC75*2.3厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 36 |
|  |  | UPVC50*2.0厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 26 |
| 49 | 排水管90度弯头 | UPVC160 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 27 |
|  |  | UPVC110 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |
|  |  | UPVC75 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 5 |
|  |  | UPVC50 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.2 |
|  |  | UPVC40 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2.2 |
| 50 | 排水管45度弯头 | UPVC160 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 12 |
|  |  | UPVC110 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | UPVC75 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 6 |
|  |  | UPVC50 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.2 |
|  |  | UPVC40 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2.2 |
| 51 | 排水管直接 | UPVC160 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |
|  |  | UPVC110 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 5 |
|  |  | UPVC75 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | UPVC50 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2 |
|  |  | UPVC40 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2 |
|  |  | UPVC160*110中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |
|  |  | UPVC160*75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |
|  |  | UPVC110*75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 9 |
|  |  | UPVC110*50 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | UPVC75*50 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 6 |
|  |  | UPVC50*40 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 4 |
| 52 | 排水管顺水三通 | UPVC160*160中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 31 |
|  |  | UPVC160*110中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 31 |
|  |  | UPVC110*110中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 11 |
|  |  | UPVC110*75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |
|  |  | UPVC110*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 11 |
|  |  | UPVC75*75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | UPVC75*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 9 |
|  |  | UPVC50*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.8 |
| 53 | 排水管斜三通 | UPVC160*110中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 30 |
|  |  | UPVC110*110中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 14 |
|  |  | UPVC110*75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 12 |
|  |  | UPVC110*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 11 |
|  |  | UPVC75*75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 6 |
|  |  | UPVC75*50 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 7 |
|  |  | UPVC50*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 4 |
| 54 | 排水管P弯 | UPVC50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 9 |
| 55 | 排水管S弯 | UPVC50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 8 |
| 56 | 排水管管卡 （带管钉） | UPVC110中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | UPVC75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3 |
|  |  | UPVC50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2.2 |
| 57 | 排水管横管清扫口 | UPVC160 | 个 | 1 | 24 |
|  |  | UPVC110 | 个 | 1 | 14 |
|  |  | UPVC75 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | UPVC50 | 个 | 1 | 6 |
| 58 | 排水管地面清扫口 | UPVC110 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 15 |
| 59 | UPVC胶水 | 小瓶 | 瓶 | 1 | 5 |
|  |  | 大瓶 | 瓶 | 1 | 10 |
| 60 | UPVC伸缩节 | Φ50 | 个 | 1 | 10 |
|  |  | Φ75 | 个 | 1 | 18 |
|  |  | Φ110 | 个 | 1 | 46 |
| 61 | 聚远橡塑保温管 | 壁厚3cm DN20 | 根（1.8米/根） | 1 | 12 |
|  |  | 壁厚3cm DN25 | 根（1.8米/根） | 1 | 15 |
|  |  | 壁厚3cm DN40 | 根（1.8米/根） | 1 | 18 |
|  |  | 壁厚3cm DN57 | 根（1.8米/根） | 1 | 20 |
|  |  | 壁厚3cm DN65 | 根（1.8米/根） | 1 | 23 |
|  |  | 壁厚3cm DN76 | 根（1.8米/根） | 1 | 28 |
|  |  | 壁厚3cm DN89 | 根（1.8米/根） | 1 | 30 |
|  |  | 壁厚3cm DN100 | 根（1.8米/根） | 1 | 32 |
| 62 | 保温管胶水 |  | 桶 | 1 | 95 |
| 63 | 保温棉包带 | 黑色空调外包带 | 卷 | 1 | 8 |
| 64 | 法兰盲板 | DN50 | 块 | 1 | 24 |
|  |  | DN100 | 块 | 1 | 30 |
| 65 | 切割式排污泵 |  | 台 | 1 | 3150 |
| 66 | 水泵耦合器 | DN50 | 只 | 1 | 810 |
| 65 | 金属垫圈 | DN50 | 个 | 1 | 3 |
| 66 | 橡皮圈 | DN63 | 个 | 1 | 7 |
|  |  | DN100 | 个 | 1 | 8 |
| 67 | 镀锌正三通 | DN15*15 | 个 | 1 | 3.6 |
|  |  | DN20*20 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | DN25*25 | 个 | 1 | 6 |
| 68 | 镀锌补芯 | DN40*25 | 个 | 1 | 6 |
|  |  | DN40*20 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | DN32*20 | 个 | 1 | 4 |
| 69 | 镀锌内丝直接 | DN15 | 个 | 1 | 2.5 |
| 70 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 1 | 3.2 |
|  |  | DN20 | 个 | 1 | 4 |
|  |  | DN25 | 个 | 1 | 4 |
| 71 | 镀锌堵头 | DN15 | 个 | 1 | 1 |
|  |  | DN20 | 个 | 1 | 1 |
|  |  | DN25 | 个 | 1 | 1.5 |
| 72 | 双层加厚空调排水软管 | 100米/卷 | 卷 | 1 | 86 |
| 73 | 热水器卸压阀 | DN15 | 只 | 1 | 35 |
| 74 | 生料带 | 厚型20米 | 卷 | 1 | 2 |
| 75 | 污水泵液位浮球 | 配3米线 | 个 | 1 | 45 |
| 76 | 污水泵液位浮球 | 配5米线 | 个 | 1 | 54 |
| 77 | 遥控浮球阀 | DN100/DN80配浮球 上海冠龙阀门 | 套 | 1 | 1800 |
| 78 | 全铜不锈钢浮球阀 | DN15 | 套 | 1 | 30 |
|  |  | DN50 | 套 | 1 | 162 |
| 79 | PE管 | Φ250 1.6Mpa | 米 | 1 | 210 |
| 80 | PE管抢修节 | Φ110 300mm | 个 | 1 | 160 |
|  |  | Φ160 300mm | 个 | 1 | 279 |
|  |  | Φ250 300mm | 个 | 1 | 460 |
| 81 | 铸铁抢修街 | Φ110 300mm | 个 | 1 | 150 |
|  |  | Φ160 300mm | 个 | 1 | 250 |
|  |  | Φ250 300mm | 个 | 1 | 400 |
| 82 | 沟槽卡箍 | DN100 | 个 | 1 | 22 |
|  |  | DN150 | 个 | 1 | 55 |
| 83 | 远传压力表 | 0~1.6Mpa | 套 | 1 | 16 |
| 84 | 手拉式高水箱进水阀 |  | 套 | 1 | 35 |
| 85 | 蹲便冲洗管 | 不锈钢 120*30cm | 根 | 1 | 36 |
| 86 | 洗衣机排水软管 | 加厚 | 米 | 1 | 4 |
| 87 | 冷热水龙头双脚外丝接头 |  | 个 | 1 | 38 |
| 88 | PVC加长束节 | DN50 | 个 | 1 | 6 |
|  |  | DN75 | 个 | 1 | 12 |
|  |  | DN100 | 个 | 1 | 18 |
| 91 | 铜止回阀 | DN 40 | 个 | 1 | 54 |
|  |  | DN 50 | 个 | 1 | 75 |
|  |  | DN 65 | 个 | 1 | 160 |
| 94 | 镀锌勾钉 | DN 15 | 个 | 1 | 0.4 |
| 95 | 橡皮吸子 |  | 个 | 1 | 15 |
| 96 | 加热管 | 15KW | 组 | 1 | 245 |
| 97 | PPR热熔器 | 40-110 | 套 | 1 | 532 |
| 98 | 排水透气帽 |  | 个 | 1 | 4.2 |
| 99 | 镀锌加长外丝 | 10公分长 | 个 | 1 | 4.2 |
| 100 | 接头 | 大小头75*50 | 个 | 1 | 8.4 |
| 101 | 不锈钢花洒出水管 | 2*28CM | 个 | 1 | 30 |
| 102 | 不锈钢束节 | DN50 | 个 | 1 | 210 |
| 103 | 斜三通 | UPVC110 | 只 | 1 | 35 |
| 104 | 热熔法兰片 | Φ75 | 个 | 1 | 35 |
| 105 | 镀锌短外丝 | DN15 | 个 | 1 | 2.3 |
| 106 | 大便延迟阀门按钮 |  | 个 | 1 | 12 |
| 107 | 大便延迟阀门弹簧 |  | 个 | 1 | 7 |
| 108 | PPR外丝直接 | Φ63*2寸 | 个 | 1 | 28 |
| 109 | PPR外丝直接 | Φ50*1.5寸 | 个 | 1 | 26 |
| 110 | 镀锌正三通 | DN65*50 | 个 | 1 | 35 |
| 111 | 单把单孔面盆龙头 | D323082/1B1-Z | 只 | 1 | 326 |

标段三 建材材料清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号及规格 (无推荐品牌的满足国标要求） | 单位 | 数量 | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免漆木工板 | 1.8厚E0级 莫干山/兔宝宝/千年舟 | 张 | 1 | 280 |
|  |  | 1.8厚E0级（枣红） 莫干山/兔宝宝/千年舟 | 张 | 1 | 280 |
|  |  | 白色 马六甲 | 张 | 1 | 234 |
| 2 | 杉木小木方 | 2400*30*40 | 根 | 1 | 10 |
|  |  | 3600*30*40 | 根 | 1 | 16 |
| 3 | 三合板 | 枣红 | 张 | 1 | 86 |
| 4 | 纸面石膏板 | 1.2厚龙牌/可耐福/圣戈班杰科 | 张 | 1 | 35 |
| 5 | 收边条 | 半圆形 | 米 | 1 | 3 |
| 6 | 橱门拉手 | 直径29mm蘑菇形进球 | 个 | 1 | 2 |
| 7 | 环形拉手 | 长度约110mm进球 | 个 | 1 | 2 |
| 8 | 蘑菇拉手 |  | 个 | 1 | 2 |
| 9 | 卫生间隔断门锁 | 044指示锁带拉手门锁扣 凯雅迪五金 | 个 | 1 | 11 |
| 10 | 卫生间隔断合页 | 304不锈钢升降平开连接凯雅迪五金 | 个 | 1 | 17 |
| 11 | 卫生间隔断支撑底座 | 10cm 凯雅迪五金 | 个 | 1 | 8 |
| 12 | 铝合金窗滑轮 | 73型 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | 76型 | 个 | 1 | 8 |
|  |  | 90型 | 个 | 1 | 12 |
| 13 | 铝合金窗月牙锁 | CS003 | 个 | 1 | 6 |
| 14 | 移门上轮 | 绿色大头钉上滑轮 39.5mm宽 | 个 | 1 | 50 |
| 15 | 移门凸下轮 | 坚昊 hl-109 | 付 | 1 | 32 |
| 16 | 铝合金压脚条 | 5cm | 根 | 1 | 54 |
| 17 | 子母合页 | 10cm | 付 | 1 | 13 |
| 18 | 合页 | 直弯 | 付 | 1 | 14 |
|  |  | 中弯 | 付 | 1 | 14 |
|  |  | 大弯 | 付 | 1 | 14 |
| 19 | 304不锈钢子母合页 | 10cm | 付 | 1 | 23 |
| 20 | 不锈钢合页 | 10cm | 付 | 1 | 17 |
| 21 | 抽屉轨道 | 30cm | 付 | 1 | 10 |
|  |  | 40cm | 付 | 1 | 14 |
|  |  | 45cm | 付 | 1 | 16 |
|  |  | 50cm | 付 | 1 | 18 |
| 24 | 加厚角码 | 7911 | 个 | 1 | 1 |
|  |  | 7914-62 | 个 | 1 | 1 |
|  |  | 7915G-80 | 个 | 1 | 1 |
| 25 | 地板钉 | 1.5寸一包大约265根 | 包 | 1 | 7 |
|  |  | 2.5寸 一包大约110根 | 包 | 1 | 7 |
|  |  | 3寸一包大约58跟 | 包 | 1 | 7 |
| 26 | 抽芯铝铆钉 | φ4 1000支1盒 | 盒 | 1 | 17 |
|  |  | φ5 500支1盒 | 盒 | 1 | 24 |
|  |  | φ6*20 250支1盒 | 盒 | 1 | 27 |
| 27 | 铝托检修口 | 400*400 | 个 | 1 | 50 |
| 28 | 不锈钢门插销 | 4寸 | 个 | 1 | 10 |
| 29 | 钥匙胚 |  | 把 | 1 | 1 |
| 30 | 锁胚 |  | 把 | 1 | 11 |
| 31 | 精准铜钥匙胚 |  | 把 | 1 | 1 |
| 32 | 加长钥匙胚 |  | 把 | 1 | 1.5 |
| 33 | 塑料防盗铜钥匙胚 |  | 把 | 1 | 2 |
| 34 | 加长铜钥匙胚 |  | 把 | 1 | 2 |
| 35 | 百利槽钥匙胚 |  | 把 | 1 | 2 |
| 36 | 防盗门锁 | 固定中心距22.5mm圣狼/佳禾 | 只 | 1 | 130 |
| 37 | 防盗锁心 | 8cm美金 | 只 | 1 | 45 |
| 38 | 球形门锁 | 安装中心距60mm/70mm锐利 | 只 | 1 | 35 |
| 39 | 执手锁 | 安装中心距45mm/55mm世雅 | 只 | 1 | 42 |
| 40 | 三保险弹子门锁 | 6162-3B型 | 只 | 1 | 35 |
| 41 | 双舌锁 | 5120型方伦 | 个 | 1 | 38 |
| 42 | 塑钢门锁 | 固定孔距28.5mm/20.5mm | 个 | 1 | 24 |
| 43 | 橱门锁 |  | 个 | 1 | 6 |
| 44 | 抽屉锁 | 138型/136型 | 个 | 1 | 5 |
| 45 | 三抽锁 |  | 个 | 1 | 7.5 |
| 46 | 钢字印 | 数字钢字码半冲子（0-8） | 套 | 1 | 34 |
| 47 | 干壁钉 | 各型号 | 公斤 | 1 | 14 |
| 48 | 镀锌膨胀螺丝 | φ6*60 | 只 | 1 | 0.3 |
|  |  | φ8*80 | 只 | 1 | 0.5 |
|  |  | φ8*100 | 只 | 1 | 0.5 |
|  |  | φ10*80 | 只 | 1 | 0.8 |
|  |  | φ10*100 | 只 | 1 | 0.8 |
|  |  | φ10*120 | 只 | 1 | 1 |
|  |  | φ12*100 | 只 | 1 | 1.2 |
| 49 | 镀锌膨胀吊钩 | φ6mm | 只 | 1 | 0.5 |
|  |  | φ10mm | 只 | 1 | 1 |
| 50 | 内膨胀螺丝 | 10mm | 只 | 1 | 0.8 |
|  |  | 12mm | 只 | 1 | 1 |
| 51 | 螺丝带螺帽 | 圆头十字φ10*40 | 套 | 1 | 1 |
| 52 | 圆机螺丝螺母 | 4*10 | 套 | 1 | 0.03 |
|  |  | 4*20 | 套 | 1 | 0.04 |
| 53 | 弹簧垫片 | φ6 | 个 | 1 | 0.02 |
| 54 | 螺丝、螺母、平垫片 | φ6*80 | 套 | 1 | 0.3 |
|  |  | φ8*80 | 套 | 1 | 0.3 |
|  |  | φ14*70 | 套 | 1 | 1 |
|  |  | φ14*100 | 套 | 1 | 1.5 |
| 55 | 平头螺丝 | Φ6*20 | 个 | 1 | 0.06 |
| 56 | 螺帽 | Φ6 | 只 | 1 | 0.02 |
| 57 | 钩钉 | 20mm | 个 | 1 | 0.2 |
| 58 | 尼龙膨胀管 | Φ6宏典 | 袋（1000/袋） | 1 | 20 |
|  |  | Φ6宏典（配螺丝） | 袋（1000/袋） | 1 | 32 |
|  |  | Φ8宏典 | 袋（500/袋） | 1 | 20 |
|  |  | Φ8宏典（配螺丝） | 袋（500/袋） | 1 | 45 |
| 59 | 十字沉头自攻镙钉 | 4*20 | 公斤 | 1 | 12 |
| 60 | 自攻钉 | 4*20 | 盒 | 1 | 18 |
|  |  | 4*25 | 盒 | 1 | 20 |
|  |  | 4*40 | 盒 | 1 | 25 |
| 61 | 十字自攻螺丝 | 4*30 | 只 | 1 | 0.03 |
| 62 | 方形冲击钻头 | φ6 | 支 | 1 | 5 |
|  |  | φ10 | 支 | 1 | 6 |
|  |  | φ14 | 支 | 1 | 7.5 |
|  |  | φ16 | 支 | 1 | 12 |
|  |  | φ24*280 | 支 | 1 | 34 |
| 63 | 不锈钢麻花钻头 | 4.2 | 支 | 1 | 2.2 |
|  |  | 4.2 双头 | 支 | 1 | 3 |
|  |  | 5.2 | 支 | 1 | 5 |
|  |  | 6 | 支 | 1 | 8 |
|  |  | 6.5 | 支 | 1 | 10 |
| 64 | 电动螺丝刀批头 | 双头十字 | 支 | 1 | 2.3 |
| 65 | 油灰刀 | 3寸 | 把 | 1 | 3 |
| 66 | 漆刷子 | 2寸 | 把 | 1 | 1.5 |
|  |  | 2.5寸 | 把 | 1 | 2 |
|  |  | 3寸 | 把 | 1 | 2.5 |
|  |  | 4寸 | 把 | 1 | 5 |
|  |  | 5寸 | 把 | 1 | 6 |
| 67 | 滚筒 | 4寸 | 把 | 1 | 4 |
|  |  | 6寸 | 把 | 1 | 8 |
|  |  | 9寸 | 把 | 1 | 15 |
| 68 | 堵漏宝 | 1公斤雨虹防水 | 袋 | 1 | 10 |
| 69 | AB胶 |  | 盒 | 1 | 18 |
| 70 | AB胶桶组 | 1公斤 | 组 | 1 | 42 |
| 71 | 云石胶 | 3.5公斤 | 桶 | 1 | 45 |
| 72 | 瓷砖切割片 | 100 | 片 | 1 | 35 |
| 73 | 玻璃胶 |  | 支 | 1 | 22 |
| 74 | 结构胶 |  | 支 | 1 | 27 |
| 75 | 自动喷漆 | 浅灰 | 瓶 | 1 | 10 |
|  |  | 银灰 | 瓶 | 1 | 10 |
| 76 | 安全带 | 上身腰带2米单钩 | 个 | 1 | 85 |
| 77 | 钢锯条 | 中齿 | 片 | 1 | 0.6 |
| 78 | 木工切割片 | 100 | 片 | 1 | 16 |
| 79 | 免钉胶 | 小支回天 | 支 | 1 | 20 |
|  |  | 大支回天 | 支 | 1 | 25 |
|  |  | 310ml大瓶装 | 瓶 | 1 | 11 |
| 80 | 黄沙 | 中沙 | 吨 | 1 | 240 |
| 81 | 425水泥 | 50公斤 | 包 | 1 | 36 |
| 82 | 装潢白水泥 | 1公斤 | 袋 | 1 | 3.2 |
| 83 | 石子 | 2、4、6 | 吨 | 1 | 230 |
| 84 | 水泥砖 | 23.5*11.5*5.5 | 块 | 1 | 1.2 |
|  |  | 19.5*9.5*4.5 | 块 | 1 | 1 |
| 85 | 腻子粘合剂 | 25kg | 袋 | 1 | 22 |
| 86 | 立邦内墙乳胶漆 | 25公斤 | 桶 | 1 | 310 |
| 87 | 金锣乳胶漆 | 白胶中桶 | 桶 | 1 | 155 |
| 88 | 立邦外墙乳胶漆 | 20公斤 | 桶 | 1 | 330 |
| 89 | 黑油漆 | 15公斤 | 桶 | 1 | 290 |
| 90 | 大红色漆 | 15公斤 | 桶 | 1 | 340 |
| 91 | 氟碳漆 | 5公斤 | 组 | 1 | 380 |
| 92 | 稀释漆 | 7公斤 | 桶 | 1 | 65 |
| 93 | 调配雪清漆 | 3.4公斤 | 桶 | 1 | 140 |
| 94 | 江海防锈漆 | 15公斤 | 桶 | 1 | 252 |
| 95 | 中灰防锈漆 | 20公斤 | 桶 | 1 | 300 |
| 96 | 白色油漆 | 17公斤 | 桶 | 1 | 342 |
| 97 | 炭黑色浆 | 100克 | 瓶 | 1 | 36 |
| 98 | 立时得胶水 | 0.5公斤 | 桶 | 1 | 15 |
| 99 | 电焊条 | 2.5 | 袋 | 1 | 36 |
| 100 | 886胶水 | 5公斤 | 袋 | 1 | 15 |
| 101 | 内墙腻子粉 | 20kg | 袋 | 1 | 25 |
| 102 | 室外防霉腻子粉 | 20kg | 袋 | 1 | 27 |
| 103 | 铁丝 | 14 | 斤 | 1 | 6 |
| 104 | 石膏粉 | 1kg | 公斤 | 1 | 10 |
| 105 | 墙面砖 | 30*45cm | 片 | 1 | 15 |
|  |  | 20*30cm | 片 | 1 | 10 |
| 106 | 地砖 | 600*600cm | 片 | 1 | 54 |
|  |  | 800*800cm | 片 | 1 | 68 |
| 107 | 镀锌方管 | 4*4cm | 根 | 1 | 105 |
|  |  | 2.5*2.5cm | 根 | 1 | 62 |
|  |  | 3*3cm | 根 | 1 | 70 |
|  |  | 2*2cm | 根 | 1 | 47 |
| 108 | 立时德 | 80ml | 桶 | 1 | 24 |
| 109 | 箱扣 | 两孔 | 只 | 1 | 4 |
| 110 | 气枪钉 | 2.0/3.0/5.0 | 盒 | 1 | 12 |
| 111 | 滑轨 | 钢铁 | 米 | 1 | 19 |
| 112 | 尼龙扎带 | 长10-15cm，宽3-4MM | 袋(500根/袋） | 1 | 22 |
| 113 | 自攻螺丝 | 5*35 | 粒 | 1 | 0.15 |
| 114 | 304不锈钢滑撑限位片 | 13.5 | 个 | 1 | 2.8 |
| 115 | 窗户固定限位器 | 1.2cm | 个 | 1 | 4.5 |
| 116 | 窗户固定限位器 | 1.8cm | 个 | 1 | 7 |
| 119 | 油性聚氨酯注浆液 | 科盾6KG | 桶 | 1 | 200 |
| 120 | 高压注浆机止水针头 | 超细10mm | 支 | 1 | 2 |
| 121 | 松香水 | 5kg装 | 桶 | 1 | 200 |
| 122 | 机油 | 摩润克32号4KG装 | 桶 | 1 | 98 |
| 123 | 结构胶 | 白色 | 只 | 1 | 25 |
| 124 | 网格布 | 1M宽 | 卷 | 1 | 115 |
| 125 | 304不锈钢滑撑限位片 | 18.5槽 | 个 | 1 | 2.8 |
| 126 | 内膨胀螺丝 | 8个的 | 个 | 1 | 1.3 |
| 127 | 螺母 | 8个的 | 个 | 1 | 1.3 |
| 128 | 网格布 | 20公分 | 卷 | 1 | 34 |
| 129 | 接花洒软管固定座套装 |  | 套 | 1 | 35 |
| 130 | 液体卷材 | 高聚物改性沥清防水涂料 （国标）20KG/桶 | 桶 | 1 | 240 |
| 131 | 透明防水胶 | 像的20KG | 桶 | 1 | 500 |
| 133 | 东城角磨机 | DSCM03-100（两电一充） | 套 | 1 | 950 |
| 134 | 应急照明灯 | 国标 | 个 | 1 | 48 |
| 135 | 安全出口 | 国标 | 个 | 1 | 30 |
| 136 | 网格布 | 20公分 | 卷 | 1 | 34 |
| 137 | 门窗T型锁 | 17-19mm | 个 | 1 | 7 |
| 138 | 自攻丝 | 5*30 蓝 | 盒 | 1 | 32 |
| 139 | 箱扣 | 5寸 | 只 | 1 | 31 |
| 140 | 球形锁 | 短舌 | 个 | 1 | 40 |
| 141 | 燕尾钉 | 4*25 | 盒 | 1 | 140 |
| 142 | 橡皮吸子 |  | 个 | 1 | 17 |
| 143 | 普通玻璃 | 5mm | 平方 | 1 | 60 |
| 144 | 中空钢化玻璃（白） | 5mm+12mm+5mm | 平方 | 1 | 300 |
| 145 | 夹胶玻璃(白) | 5mm+5mm | 平方 | 1 | 280 |
| 146 | 钢化玻璃（白） | 8mm | 平方 | 1 | 130 |
| 147 | 钢化玻璃（白） | 10mm | 平方 | 1 | 150 |
| 148 | 钢化玻璃磨砂（白） | 5mm | 平方 | 1 | 115 |

三、质量要求

- 1.询价响应供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合询价文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购方有权终止合同，造成的一切损失由询价响应供应商承担。

- 2.询价响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 3.询价响应供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 4.询价响应供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 四、货物验收

- 1.供应商每批次提供的货物，必须经验收签单后才能视为有效，否则均视为无效供货。

- 2.货物如在使用过程中出现非人为的质量问题，由供应商及时按要求换新。

- 3.供应商所提供的货物如出现假冒伪劣或以次充好等情况，除按原厂正品进行更换外，由供应商负责双倍进行赔偿。

- 4.货物的综合单价固定不变，低值易耗品维修材料数量按实结算。

- 5.供应商承担质保期内（质保期壹年，质保期从供货验收合格之日起计算）的产品退换货或赔偿责任。

- 五、结算方式：

- 各标段最终结算=∑（各标段相应商品名实际需求量*对应的成交单价）

- 六、开标流程及成交供应商的入围方式：

- 本次采购共分3个标段，供应商可根据自身的经营资质进行多标段投标，每个标段的报价单必须单独密封报价，否则视为废标。

- 资格审查无需分标段进行评审，具体流程如下：对各供应商资格审查进行评审，确定进入价格标评审资格的供应商→按标段一至标段三的自然顺序进行价格标唱标→在符合本次采购项目需求的前提下，相应标段报价最低的供应商为该标段的第一成交候选人，若同时有两家及以上报价相同，则采用现场抽签的方式确定第一成交候选人。

- 注：同一供应商可连续参与本项目三个标段的投标，并且可以同时中标。

七、其他要求

1.采购数量为全年预估数量，实际采购数量按照采购人的日常需求供应，由供应商负责送货，供应商必须按采购方约定的时间和要求把指定商品送至采购方指定地点。送货过程中产生的费用和安全责任由供应商负责；供应商运输工具进入学校，必须接受学校的统一管理，发生任何人员与设施损伤，均由供应商承担责任。

2.供应商每批次提供的货物，必须经验收签单后才能视为有效，否则均视为无效供货。

3.供应商原包装货物交付时必须完好无损，否则采购方有权拒收。

4.货物如在使用过程中出现非人为的质量问题，由供应商及时按要求换新。

5.供应商所提供的货物如出现假冒伪劣或以次充好等情况，除按原厂正品进行更换外，由供应商负责双倍进行赔偿。

6.供应商承担质保期内（质保期壹年，质保期从供货验收合格之日起计算）的产品退换货或赔偿责任；

7.货物的综合单价固定不变，低值易耗品维修材料数量按实结算。

8.如因采购方维修实际需要，需委托供应商代为采购清单以外的维修商品，交供应商必须认真履行，商品价格参照采购当天京东商城同类型商品价格执行（附当天网站截图），若京东商城无参照价的则参照淘宝商城同类型商品最低报价执行（附当天网站截图），商品运输、税费等一切费用包含在价格当中。

9.本项目服务期限2024年  月  日至2025年  月  日。

10.付款方式：供应商所供商品必须保证符合国家有关安全技术规范和标准，质保期为质保期壹年，质保期从供货验收合格之日起计算，如因商品质量导致无法使用的，供应商须无条件负责更换。每批次产品在到货并验收合格后，供应商开具普通增值税发票及增值税清单，15天内付款。合同期满，无息退还各标段履约保证金。（每个标段履约保证金1万元，三个标段履约保证金共计3万元）。

八、投标保证金：本项目不涉及。

九、履约保证金

1、本项目每个标段成交后的履约保证金为1万元，三个标段履约保证金共计3万元。

2、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同后，采购单位凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

3、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十、开标、评标

1.时间：2024年 07 月 02 日9点30分（北京时间）;

2.地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

3.评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定此标段成交供应商。

4.政府采购政策功能落实

4.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

4.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）。

4.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标委员会负责具体评标事务。

十一、投标费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2.本项目招标代理费按标段收取，由成交供应商支付，投标供应商综合考虑在报价内（不单列）。

本项目招标代理收费费率标准：

| 序号 | 服务费类型（按中标金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(5万元-50万元）含5万 | 2000.00元 |
| 2 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(2万元-5万元） | 1500.00元 |

4.询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。代理费由成交供应商在开标现场定标后支付给代理机构，如因成交供应商原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

十二、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件（无需分标段提供，不能出现报价，一正两副，单独密封并牢固装订）：

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

（3）法定代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人代表身份证明及本人身份证复印件及法人委托书、被委托人身份证复印件（被委托人需为投标供应商正式员工，需提供投标供应商与其签订的正式劳动合同复印件及投标单位为其缴纳2024年任意月份的社保证明）；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。

B、商务报价响应文件（一正两副，各标段需单独密封并牢固装订，每个标段的报价单必须单独密封报价，否则视为废标）

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

1.报价总表（格式参见附件）；

2.报价明细表（格式参见附件）；

3.落实政府采购政策需满足的条件（满足其一即可）：

3.1小型、微型企业声明函（格式参见附件）；

3.2残疾人福利性单位声明函（格式参见附件）；

3.3监狱和戒毒企业证明材料（格式参见附件）。

▲C、电子响应文件

电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格文件的打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件）。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.纸质询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.纸质询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”（分标段），响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、 “ 商务报价响应文件”以及项目名称。

纸质响应文件（资格审查文件、价格文件），份数：正本1份，副本2份，封面明确标注投标供应商全称、项目名称、标段号、日期、“正本”字样等关键信息并加盖公章。

供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

3.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

凡是响应文件中涉及投标供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（鲜章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

▲本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

十三、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照采购文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十四、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

十五、变更为其他方式采购的情形处理

投标截止后各标段供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的各标段供应商不足3家的（各标段供应商皆需满3家及以上，若有标段不满3家，则该标段流标，剩余标段继续开标），除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报部门批准。

十六、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购控制价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十七、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在江苏商贸职业学院网站上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第三部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2.法定代表人授权委托书（如需）

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3.投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

江苏商贸职业学院：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

- 日期：

- （二）价格标响应文件相关格式（标段一/标段二/标段三）

- 1.报价总表

| 项目名称 | 投标报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏商贸职业学院2024年度日常维修低值易耗品采购项目采购项目（标段一/标段二/标段三） | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

- 标段一 电工材料报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号及规格 (无推荐品牌的满足国标要求） | 单位 | 数量 | 最高限价（元） | 报价 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯线（BVV）双色 | 1.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 168 |  |
|  |  | 2.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 255 |  |
| 2 | 铜芯线（BVV）黄、绿、红、蓝 | 1.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 165 |  |
|  |  | 2.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 269 |  |
|  |  | 4 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 400 |  |
|  |  | 6 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 610 |  |
| 3 | 铜芯护套线 | 2*1.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 334 |  |
|  |  | 2*2.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 520 |  |
|  |  | 3*1.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 490 |  |
|  |  | 3*2.5 mm2远东/上上/江南 | 卷 | 1 | 780 |  |
|  |  | 4*2.5 mm2远东/上上/江南 | 米 | 1 | 10 |  |
| 4 | RVV护套软电力电缆 | 4*4+1mm2远东/上上/江南 | 米 | 1 | 20 |  |
|  |  | 4*6+1mm2远东/上上/江南 | 米 | 1 | 26 |  |
|  |  | 4*10+1mm2远东/上上/江南 | 米 | 1 | 44 |  |
|  |  | 4*16+1mm2远东/上上/江南 | 米 | 1 | 76 |  |
| 5 | RVV护套线 | 4*2.5mm2 | 米 | 1 | 13 |  |
| 6 | 变压器 | 飞利浦 220V变12V | 个 | 1 | 30 |  |
| 7 | 正泰交流接触器 | cjx2-1210 | 个 | 1 | 38 |  |
|  |  | cjx2-1810 | 个 | 1 | 54 |  |
|  |  | cjx2-2510 | 个 | 1 | 50 |  |
|  |  | cjx2-3210 | 个 | 1 | 74 |  |
|  |  | cjx2-4011 | 个 | 1 | 130 |  |
|  |  | JZC1-44 | 个 | 1 | 37 |  |
|  |  | CJ20-63 220V | 个 | 1 | 150 |  |
|  |  | 正泰NC3（CJ46）-09 | 个 | 1 | 50 |  |
| 8 | 漏保断路器/断路器 | 1P10A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | 1P16A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | 1P20A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | 1P25A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | 1P32A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | 1P40A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 9 |  |
|  |  | 1P50A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 9 |  |
|  |  | 1P63A德力西DZ47S C型 | 个 | 1 | 9 |  |
|  |  | 1P+N10A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 22.5 |  |
|  |  | 1P+N16A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 22.5 |  |
|  |  | 1P+N20A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 22.5 |  |
|  |  | 1P+N25A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | 1P+N32A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | 1P+N40A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 27 |  |
|  |  | 1P+N50A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 30 |  |
|  |  | 1P+N63A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 30 |  |
|  |  | 1P+N（DPN）10A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | 1P+N（DPN）16A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | 1P+N（DPN）20A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | 1P+N（DPN）25A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | 1P+N（DPN）32A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 27 |  |
|  |  | 1P+N（DPN）40A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 30 |  |
|  |  | 1P+N（DPN）50A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 30 |  |
|  |  | 1P+N（DPN）63A德力西DZ47PLE C型 | 个 | 1 | 35 |  |
|  |  | 2P10A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 35 |  |
|  |  | 2P16A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 35 |  |
|  |  | 2P20A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 36 |  |
|  |  | 2P25A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 36 |  |
|  |  | 2P32A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 36 |  |
|  |  | 2P40A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 38 |  |
|  |  | 2P50A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 38 |  |
|  |  | 2P63A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 38 |  |
|  |  | 3P10A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 46 |  |
|  |  | 3P16A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 46 |  |
|  |  | 3P20A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 46 |  |
|  |  | 3P25A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 46 |  |
|  |  | 3P32A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 46 |  |
|  |  | 3P40A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 48 |  |
|  |  | 3P50A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 48 |  |
|  |  | 3P63A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 48 |  |
|  |  | 3P+N10A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 54 |  |
|  |  | 3P+N16A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 54 |  |
|  |  | 3P+N20A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 54 |  |
|  |  | 3P+N25A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 54 |  |
|  |  | 3P+N32A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 54 |  |
|  |  | 3P+N40A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 56 |  |
|  |  | 3P+N50A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 60 |  |
|  |  | 3P+N63A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 60 |  |
|  |  | 4P10A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 56 |  |
|  |  | 4P16A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 56 |  |
|  |  | 4P20A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 56 |  |
|  |  | 4P25A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 56 |  |
|  |  | 4P32A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 56 |  |
|  |  | 4P40A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 63 |  |
|  |  | 4P50A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 63 |  |
|  |  | 4P63A德力西DZ47SLE C型 | 个 | 1 | 70 |  |
|  |  | 2P10A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | 2P16A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 16 |  |
|  |  | 2P20A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 16 |  |
|  |  | 2P25A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 16 |  |
|  |  | 2P32A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 16 |  |
|  |  | 2P40A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | 2P50A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | 2P63A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | 3P10A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | 3P16A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | 3P20A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | 3P25A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | 3P32A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | 3P40A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 27 |  |
|  |  | 3P50A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 27 |  |
|  |  | 3P63A德力西DZ47S-C型 | 个 | 1 | 30 |  |
| 9 | 630A空开 | 德力西 | 只 | 1 | 700 |  |
| 10 | 热继电器 | JR36-20 | 只 | 1 | 36 |  |
| 11 | 630A保险芯 | 德力西 | 只 | 1 | 66 |  |
| 12 | 零排保险 | 100A | 只 | 1 | 15 |  |
| 13 | 空调漏电保护开关 | ZFL1-40 冰龙 | 个 | 1 | 45 |  |
| 14 | 电表 | 德力西单相5（20A） | 个 | 1 | 49 |  |
|  |  | 德力西单相10（40A） | 个 | 1 | 54 |  |
|  |  | 德力西三相四线10（40A） | 个 | 1 | 270 |  |
| 15 | 时控开关 | KG361T德力西 | 个 | 1 | 56 |  |
| 16 | 光控开关 |  | 个 | 1 | 66 |  |
| 17 | 暗盒 | 86型PVC | 个 | 1 | 1 |  |
| 18 | 明盒 | 86型PVC | 个 | 1 | 1 |  |
| 19 | 开关 公牛守护系列 | 86型光面板 | 个 | 1 | 4 |  |
|  |  | 86型三联双控 | 个 | 1 | 12 |  |
|  |  | 86型四联双控 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | 86型声控开关 | 个 | 1 | 48 |  |
|  |  | 86型触摸开关 | 个 | 1 | 48 |  |
| 20 | 开关公牛守护系列 | 86型单联双控 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | 86型双联双控 | 个 | 1 | 10 |  |
| 21 | 插座 | 86型五孔插座10A 公牛守护系列 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | 86型三孔插座16A 公牛守护系列109 | 个 | 1 | 9 |  |
|  |  | 86型四孔插座220V10A 公牛系列 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | 86型四孔插座380V10A 公牛系列 | 个 | 1 | 26 |  |
|  |  | 86型四孔插座380V16A 公牛系列 | 个 | 1 | 26 |  |
| 22 | 插头 | 三脚插头10A公牛 | 个 | 1 | 5 |  |
|  |  | 三脚插头16A公牛 | 个 | 1 | 6 |  |
|  |  | 四脚插头380V 16A公牛 | 个 | 1 | 15 |  |
|  |  | 四脚插头380V 25A公牛 | 个 | 1 | 20 |  |
| 23 | 三极开关 | 正泰 125A | 只 | 1 | 225 |  |
| 24 | 多用拖线板 | 四插位五孔无线带开关公牛 GN-414K | 个 | 1 | 30 |  |
| 25 | 明装铁配电箱 | 600*500 | 个 | 1 | 150 |  |
| 26 | PZ30箱 | 4回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 12 |  |
|  |  | 6回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | 8回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | 10回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 30 |  |
|  |  | 12回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 38 |  |
|  |  | 15回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 46 |  |
|  |  | 18回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 55 |  |
|  |  | 20回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 60 |  |
|  |  | 24回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 74 |  |
|  |  | 30回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 92 |  |
|  |  | 36回路（明装/暗装） | 个 | 1 | 110 |  |
| 27 | PZ30箱塑料盖子 | 4回路 | 个 | 1 | 4 |  |
|  |  | 6回路 | 个 | 1 | 7.2 |  |
|  |  | 8回路 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | 10回路 | 个 | 1 | 9 |  |
|  |  | 12回路 | 个 | 1 | 9 |  |
|  |  | 15回路 | 个 | 1 | 10 |  |
|  |  | 18回路 | 个 | 1 | 11 |  |
|  |  | 20回路 | 个 | 1 | 15 |  |
| 28 | 限流器 | SXA3-3A-AC220V | 个 | 1 | 28 |  |
|  |  | SXA3-5A-AC220V | 个 | 1 | 36 |  |
| 29 | 正泰继电器 | 细8脚 5A 220V/24VOMURBKK | 个 | 1 | 16 |  |
|  |  | 方8脚 10A 220V/24VOMURBKK | 个 | 1 | 12 |  |
|  |  | 圆8脚 10A 220V/24VOMURBKK | 个 | 1 | 12 |  |
|  |  | 细11脚 5A 220V/24VOMURBKK | 个 | 1 | 12 |  |
|  |  | 圆11脚 10A 220V/24VOMURBKK | 个 | 1 | 12 |  |
|  |  | 14脚 | 个 | 1 | 16 |  |
| 30 | 正泰继电器底座 | 8脚、11脚、14脚 | 个 | 1 | 6 |  |
| 31 | 中间继电器 |  | 个 | 1 | 16 |  |
| 32 | 灯管 | LED T8 0.6米 雷士 | 支 | 1 | 10 |  |
|  |  | LED T8 1.2米雷士 | 支 | 1 | 15 |  |
|  |  | T5 0.9米雷士 | 支 | 1 | 15 |  |
|  |  | T5 0.6米雷士 | 支 | 1 | 14 |  |
|  |  | T5 0.6米雷士 7w 加支架 | 套 | 1 | 14 |  |
|  |  | T5 0.9米雷士 | 支 | 1 | 14 |  |
|  |  | T5 0.9米雷士 10w 加支架 | 套 | 1 | 23 |  |
|  |  | T5 1.2米雷士 | 支 | 1 | 16 |  |
|  |  | LED T5 1.2米佛山 | 支 | 1 | 16 |  |
| 33 | 飞利浦T5灯管 | 28w中性光 | 支 | 1 | 12 |  |
|  |  | 28w白光 | 支 | 1 | 12 |  |
|  |  | 28w暖黄光 | 支 | 1 | 12 |  |
| 34 | 球泡 | LED灯泡螺口3W雷士 | 个 | 1 | 5 |  |
|  |  | LED灯泡螺口15W雷士 | 个 | 1 | 22 |  |
|  |  | LED灯泡螺口18W雷士 | 个 | 1 | 30 |  |
|  |  | LED灯泡螺口24W雷士 | 个 | 1 | 46 |  |
| 35 | 触发器 | SI/51 250/400/飞利浦 | 个 | 1 | 50 |  |
| 36 | 高压金卤灯镇流器 | 400w飞利浦 | 个 | 1 | 265 |  |
| 37 | 金卤灯灯泡白光 | 400w飞利浦 | 个 | 1 | 135 |  |
| 38 | 高压金卤灯电容 | 飞利浦 | 个 | 1 | 46 |  |
| 39 | 普通吸顶灯 | 直径24cm | 套 | 1 | 26 |  |
| 40 | 普通吸顶灯罩 | 直径24cm | 个 | 1 | 10 |  |
| 41 | 吸顶灯空盘 | 用于直径24cm吸顶灯灯罩 | 个 | 1 | 15 |  |
| 42 | 阻燃灯罩 | 直径24cm | 个 | 1 | 10 |  |
| 43 | LED吸顶灯 圆形贴片 | 12W雷士 | 个 | 1 | 25 |  |
| 44 | 雷士LED灯盘 | NLED 4104 300*1200 带夹子 | 套 | 1 | 150 |  |
| 45 | 飞利浦LED灯盘 | 300*1200 | 套 | 1 | 180 |  |
| 46 | LED射灯 | 4寸雷士/飞利浦 | 只 | 1 | 45 |  |
| 47 | 浴霸灯泡 | 275W | 个 | 1 | 25 |  |
| 48 | 浴霸 | 灯泡式 | 台 | 1 | 265 |  |
| 49 | LED筒灯 | 2.5寸 中性光 雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 11 |  |
|  |  | 3寸 3W 白光 雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 15 |  |
|  |  | 4寸 8W 白光 雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 28 |  |
|  |  | 5寸 10W 白光 雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 32 |  |
|  |  | 6寸 12W 白光 雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 50 |  |
| 50 | LED防潮灯 | 20W | 只 | 1 | 35 |  |
| 51 | 飞利浦G4小灯珠 | 10w | 只 | 1 | 4 |  |
|  |  | 20w | 只 | 1 | 5.2 |  |
|  |  | 35w | 只 | 1 | 7 |  |
| 52 | 飞利浦灯杯 | 12V35w | 只 | 1 | 8 |  |
| 53 | 飞利浦电子变压器 | 12V35w（ETE60 220-240V） | 只 | 1 | 26 |  |
| 54 | 飞利浦LED灯泡 | 50w E27 白光 | 只 | 1 | 90 |  |
|  |  | 80w E40 白光 | 只 | 1 | 165 |  |
| 55 | 球灯（含底座） | 500mm | 套 | 1 | 126 |  |
| 56 | LED广告灯 | 亚明50w | 个 | 1 | 50 |  |
| 57 | LED路灯灯头 | 亚明50w | 个 | 1 | 150 |  |
|  |  | 亚明60w | 个 | 1 | 170 |  |
| 60 | LED路灯灯头 | 65w | 个 | 1 | 185 |  |
| 61 | LED横向投光灯 | 50w | 个 | 1 | 66 |  |
| 62 | LED方筒灯 | 6w雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 45 |  |
|  |  | 8w雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 55 |  |
|  |  | 15w雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 80 |  |
|  |  | 20w雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 88 |  |
|  |  | 28w雷士/飞利浦 | 个 | 1 | 110 |  |
| 63 | 熔断体 | RTO-1000(1000A)正浩 | 个 | 1 | 180 |  |
| 64 | 熔断体 | 160A（NT00)飞灵 | 个 | 1 | 23 |  |
| 65 | 熔断体 | 100A(RT16-00)德力西 | 个 | 1 | 27 |  |
| 66 | 吸顶式换气扇 | 16B | 台 | 1 | 85 |  |
|  |  | 18B | 台 | 1 | 96 |  |
| 67 | 灭蝇灯 | 双管20w*2 | 台 | 1 | 98 |  |
| 68 | 紫外线消毒灯 | 雪莱特10臭氧 | 台 | 1 | 250 |  |
| 69 | PVC电气绝缘胶带 | 大卷 | 卷 | 1 | 3 |  |
| 70 | 耐高压自粘胶带 |  | 卷 | 1 | 8.2 |  |
| 71 | 绝缘胶布带 |  | 卷 | 1 | 2.5 |  |
| 72 | 自锁式尼龙扎带 | 4*200mm | 包（400根） | 1 | 15 |  |
|  |  | 5*250mm | 包 | 1 | 16 |  |
|  |  | 8*200mm | 包 | 1 | 18 |  |
|  |  | 8*400mm | 包 | 1 | 30 |  |
| 73 | 黄腊管 | 直径6mm | 根 | 1 | 1 |  |
|  |  | 直径8mm | 根 | 1 | 1 |  |
|  |  | 直径12mm | 根 | 1 | 1.8 |  |
|  |  | 直径16mm | 根 | 1 | 2 |  |
| 74 | PVC线管 | Φ50联塑/中财 | 根（4米/根） | 1 | 22 |  |
|  |  | Φ32联塑/中财 | 根（4米/根） | 1 | 15 |  |
|  |  | Φ25联塑/中财 | 根（4米/根） | 1 | 8 |  |
|  |  | Φ20联塑/中财 | 根（4米/根） | 1 | 5 |  |
|  |  | Φ16联塑/中财 | 根（4米/根） | 1 | 3.2 |  |
| 75 | PVC线管弯头 | Φ32联塑/中财 | 个 | 1 | 0.5 |  |
|  |  | Φ25联塑/中财 | 个 | 1 | 0.3 |  |
|  |  | Φ20联塑/中财 | 个 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | Φ16联塑/中财 | 个 | 1 | 0.1 |  |
| 76 | PVC线管大弯 | Φ50联塑/中财 | 个 | 1 | 3.2 |  |
|  |  | Φ32联塑/中财 | 个 | 1 | 1.6 |  |
|  |  | Φ25联塑/中财 | 个 | 1 | 1 |  |
|  |  | Φ20联塑/中财 | 个 | 1 | 1 |  |
|  |  | Φ16联塑/中财 | 个 | 1 | 0.8 |  |
| 77 | PVC线管直接 | Φ32联塑/中财 | 个 | 1 | 0.4 |  |
|  |  | Φ25联塑/中财 | 个 | 1 | 0.3 |  |
|  |  | Φ20联塑/中财 | 个 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | Φ16联塑/中财 | 个 | 1 | 0.2 |  |
| 78 | PVC线管三通 | Φ16联塑/中财 | 个 | 1 | 0.2 |  |
| 79 | PVC线槽 | 2cm | 根（2m/根） | 1 | 3 |  |
|  |  | 6cm | 根（2m/根） | 1 | 9 |  |
| 80 | 镀锌骑马卡 | DN15 | 个 | 1 | 0.1 |  |
|  |  | DN16 | 个 | 1 | 0.1 |  |
|  |  | DN20 | 个 | 1 | 0.15 |  |
|  |  | DN25 | 个 | 1 | 0.15 |  |
|  |  | DN32 | 个 | 1 | 0.3 |  |
|  |  | DN50 | 个 | 1 | 0.5 |  |
| 81 | 不锈钢骑马卡 | DN32 | 个 | 1 | 0.8 |  |
|  |  | DN50 | 个 | 1 | 1.7 |  |
| 82 | 熔芯 | NT00-100A | 只 | 1 | 16 |  |
| 83 | 开关（一开五孔） | 公牛 | 个 | 1 | 16 |  |
| 84 | 普通白板 | 86型 | 个 | 1 | 1 |  |
| 85 | 铜鼻子单孔 | 10平方 | 个 | 1 | 1.8 |  |
|  |  | 16平方 | 个 | 1 | 2.2 |  |
|  |  | 25平方 | 个 | 1 | 2.5 |  |
|  |  | 35平方 | 个 | 1 | 4 |  |
|  |  | 50平方 | 个 | 1 | 5 |  |
| 86 | JG铜鼻子 | JG10 | 个 | 1 | 1 |  |
|  |  | JG16 | 个 | 1 | 1.3 |  |
|  |  | JG25 | 个 | 1 | 1.5 |  |
|  |  | JG35 | 个 | 1 | 2 |  |
|  |  | JG50 | 个 | 1 | 3.6 |  |
| 87 | C45鸭嘴铜鼻子 | 10平方 | 个 | 1 | 0.8 |  |
|  |  | 16平方 | 个 | 1 | 1.5 |  |
|  |  | 25平方 | 个 | 1 | 3 |  |
|  |  | 35平方 | 个 | 1 | 3 |  |
|  |  | 50平方 | 个 | 1 | 4 |  |
| 88 | 吸顶式排风扇 | 直径400 | 个 | 1 | 150 |  |
| 89 | 零排 | 7孔零排双螺杆加绝缘子 | 个 | 1 | 16 |  |
| 90 | 接地排 | 7孔桥式接地排 | 个 | 1 | 10 |  |
| 91 | 导轨 | DZ47导轨1.0厚1米长 | 个 | 1 | 5 |  |
| 92 | 抱箍 | 不锈钢60CM | 个 | 1 | 4 |  |
| 93 | 熔芯 | RO16（20个/盒） | 盒 | 1 | 16 |  |
|  |  | RT19（20个/盒） | 盒 | 1 | 22 |  |
|  |  | RT14-20（10个/盒） | 盒 | 1 | 28 |  |
| 94 | PVC锁母 | Φ16 | 个 | 1 | 0.2 |  |
|  |  | Φ20 | 个 | 1 | 0.2 |  |
| 95 | 白铁皮防雨室外箱 | 300*400 | 个 | 1 | 85 |  |
| 96 | 方形筒灯 | 12W | 套 | 1 | 36 |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

3.标段二 水工材料报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号及规格 (无推荐品牌的满足国标要求） | 单位 | 数量 | 控制价（元） | 报价 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR水管 | Φ63 7.1厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 220 |  |
|  |  | Φ50 5.6厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 120 |  |
|  |  | Φ40 4.5厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 78 |  |
|  |  | Φ32 5.4厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 62 |  |
|  |  | Φ25 4.2厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 52 |  |
|  |  | Φ20 3.2厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 38 |  |
| 2 | PPR弯头 | Φ63中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 19 |  |
|  |  | Φ50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |  |
|  |  | Φ40中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 5 |  |
|  |  | Φ32中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 4 |  |
|  |  | Φ25中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.6 |  |
|  |  | Φ20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2.5 |  |
| 3 | PPR直接 | Φ63中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 8.5 |  |
|  |  | Φ50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 6.5 |  |
|  |  | Φ40中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.6 |  |
|  |  | Φ32中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2.3 |  |
|  |  | Φ25中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2 |  |
|  |  | Φ20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 1.5 |  |
|  |  | Φ90*63中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 36 |  |
|  |  | Φ63*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 20 |  |
|  |  | Φ50*40中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |  |
|  |  | Φ50*32中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |  |
|  |  | Φ40*32中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 5 |  |
|  |  | Φ40*25中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 5 |  |
|  |  | Φ32*25中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.6 |  |
|  |  | Φ25*20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.2 |  |
| 4 | PPR内丝弯头 | Φ32*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | Φ25*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | Φ25*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | Φ20*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 12 |  |
| 5 | PPR带脚内丝弯头 | Φ25*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 16 |  |
|  |  | Φ20*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 11 |  |
| 6 | PPR内丝直接 | Φ32*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 19 |  |
|  |  | Φ25*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 17 |  |
|  |  | Φ25*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 16 |  |
|  |  | Φ20*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 12 |  |
| 7 | PPR外丝弯头 | Φ20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 27 |  |
|  |  | Φ32*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 22 |  |
|  |  | Φ25*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | Φ25*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 17 |  |
|  |  | Φ20*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 12 |  |
| 8 | PPR外丝直接 | Φ32*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 22 |  |
|  |  | Φ25*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | Φ25*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 17 |  |
|  |  | Φ20*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 12 |  |
| 9 | PPR三通 | Φ63*63中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 28 |  |
|  |  | Φ50*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | Φ40*40中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 7 |  |
|  |  | Φ32*32中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 5 |  |
|  |  | Φ32*20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 4 |  |
|  |  | Φ25*25中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.6 |  |
|  |  | Φ25*20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.6 |  |
|  |  | Φ20*20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.2 |  |
| 10 | PPR内丝三通 | Φ50*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 45 |  |
|  |  | Φ32*1中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 32 |  |
|  |  | Φ32*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 28 |  |
|  |  | Φ25*3/4中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 25 |  |
|  |  | Φ25*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 20 |  |
|  |  | Φ20*1/2中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 14 |  |
| 11 | PPR铜芯截止阀 | Φ63中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 120 |  |
|  |  | Φ50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 86 |  |
|  |  | Φ40中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 65 |  |
|  |  | Φ32中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 54 |  |
|  |  | Φ25中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 48 |  |
|  |  | Φ20中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 38 |  |
| 12 | PPR法兰连接件及法兰片 | Φ50 | 套 | 1 | 15 |  |
|  |  | Φ63 | 套 | 1 | 18 |  |
|  |  | Φ90 | 套 | 1 | 38 |  |
|  |  | Φ110 | 套 | 1 | 50 |  |
| 13 | 镀锌外丝直接 | DN15 | 个 | 1 | 2 |  |
|  |  | DN20 | 个 | 1 | 2.7 |  |
|  |  | DN25 | 个 | 1 | 3.6 |  |
|  |  | DN32 | 个 | 1 | 4 |  |
|  |  | DN40 | 个 | 1 | 6 |  |
|  |  | DN50 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | DN65 | 个 | 1 | 12 |  |
|  |  | DN80 | 个 | 1 | 15 |  |
|  |  | DN100 | 个 | 1 | 25 |  |
| 14 | 不锈钢内丝束节 | DN50 | 个 | 1 | 42 |  |
| 15 | 不锈钢外丝直接 | DN40 | 个 | 1 | 12 |  |
|  |  | DN50 | 个 | 1 | 15 |  |
|  |  | DN65 | 个 | 1 | 20 |  |
| 16 | 不锈钢球阀 | DN40 | 个 | 1 | 30 |  |
|  |  | DN50 | 个 | 1 | 38 |  |
|  |  | DN65 | 个 | 1 | 115 |  |
|  |  | DN80 | 个 | 1 | 180 |  |
| 17 | 活接铜球阀 | DN15瑞格 | 个 | 1 | 35 |  |
|  |  | DN40瑞格 | 个 | 1 | 100 |  |
|  |  | DN50瑞格 | 个 | 1 | 145 |  |
|  |  | DN65瑞格 | 个 | 1 | 380 |  |
| 18 | 三角阀 | 74055-339九牧 | 个 | 1 | 27 |  |
| 19 | PVC地漏 | Φ50 圆形 | 个 | 1 | 7 |  |
| 20 | 不锈钢防臭地漏 |  | 个 | 1 | 36 |  |
| 21 | 屋面地漏防堵过滤网 | 304不锈钢DN110 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | 304不锈钢DN75 | 个 | 1 | 6 |  |
|  |  | 304不锈钢DN50 | 个 | 1 | 5 |  |
| 22 | 不锈钢编织软管 | 300mm九牧 | 根 | 1 | 14 |  |
|  |  | 400mm九牧 | 根 | 1 | 14 |  |
|  |  | 500mm九牧 | 根 | 1 | 16 |  |
|  |  | 600mm九牧 | 根 | 1 | 18 |  |
|  |  | 800mm九牧 | 根 | 1 | 20 |  |
| 23 | 延时阀 | 九牧大便8254-003 | 个 | 1 | 170 |  |
|  |  | 九牧大便8206 | 个 | 1 | 198 |  |
|  |  | 九牧小便8224-004 | 个 | 1 | 185 |  |
| 24 | 小便斗感应器 | 迪尔 | 个 | 1 | 252 |  |
| 25 | 抽水马桶 | 马可波罗 | 个 | 1 | 486 |  |
| 26 | 加厚缓降座便盖板 | V型 | 套 | 1 | 50 |  |
|  |  | U型 | 套 | 1 | 45 |  |
|  |  | O型 | 套 | 1 | 45 |  |
| 27 | 座便器水箱进水阀 |  | 套 | 1 | 58.5 |  |
| 28 | 座便密封防臭法兰圈 |  | 个 | 1 | 14 |  |
|  | 水箱液位计 | 考克玻璃管 | 套 | 1 | 74 |  |
| 29 | 落水胆排水阀 | 不锈钢2寸 | 个 | 1 | 54 |  |
| 30 | 自动落水胆橡皮 | 1.5寸/2寸 | 个 | 1 | 3.2 |  |
| 31 | 自动冲洗高水箱感应节水器 | 节水控制器 | 个 | 1 | 45 |  |
|  |  | 4分电磁阀 | 个 | 1 | 63 |  |
|  |  | 红外控头感应器 | 个 | 1 | 351 |  |
| 32 | 花洒支架 | 不锈钢 大号 | 个 | 1 | 6 |  |
| 33 | 热水器龙头25#手柄 | ABS塑料材质 | 个 | 1 | 25 |  |
| 34 | 面盆冷热水龙头 | 九牧32150 | 个 | 1 | 240 |  |
|  |  | 九牧3241-009 | 个 | 1 | 300 |  |
| 35 | 快开中长水龙头 | 7101-238九牧 | 个 | 1 | 54 |  |
| 36 | 快开加长水龙头 | 7118-220九牧 | 个 | 1 | 65 |  |
| 37 | 龙头全铜陶瓷阀芯 |  | 个 | 1 | 8 |  |
| 38 | 花洒软管 | H2BE2九牧 1.5m | 根 | 1 | 41 |  |
|  |  | H2101九牧 1.5m | 根 | 1 | 38 |  |
|  |  | H3D30九牧 1.5m | 根 | 1 | 36 |  |
|  |  | B029波士顿 1.5m | 根 | 1 | 28 |  |
| 39 | 花洒顶喷头 | 304不锈钢4寸 波浴蓝 | 个 | 1 | 22 |  |
| 40 | 手持花洒喷头 | S130011九牧 | 个 | 1 | 50 |  |
| 41 | 拖布池 | AM7702箭牌 | 套 | 1 | 365 |  |
| 42 | 拖把池下水器落水头 | DN50 | 套 | 1 | 16 |  |
| 43 | 外墙UPVC雨水斗 |  | 个 | 1 | 27 |  |
| 44 | 台下盆 | 13寸椭圆形弧底 | 个 | 1 | 68 |  |
|  |  | 18寸椭圆形弧底 | 个 | 1 | 108 |  |
| 45 | 面盆下水 | 潜水艇SQ-11带溢水孔下水器套装 | 套 | 1 | 77 |  |
|  |  | 潜水艇SQ-4防臭下水管 铜质加厚管壁 | 件 | 1 | 63 |  |
|  |  | 九牧翻板式面盆下水器 304不锈钢 91105 | 件 | 1 | 68 |  |
| 46 | 台盆下水软管 | 塑料 | 根 | 1 | 10 |  |
| 47 | 法兰金属软管 | （碳钢法兰304管网）DN50 长度500 | 根 | 1 | 180 |  |
|  |  | （碳钢法兰304管网）DN65 长度500 | 根 | 1 | 207 |  |
|  |  | （碳钢法兰304管网）DN80 长度500 | 根 | 1 | 279 |  |
|  |  | （碳钢法兰304管网）DN100 长度500 | 根 | 1 | 360 |  |
| 48 | 排水管（平管） | UPVC160*4.0厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 180 |  |
|  |  | UPVC110*3.2厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 68 |  |
|  |  | UPVC75*2.3厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 36 |  |
|  |  | UPVC50*2.0厚中财/三德/伟星 | 根（4米/根） | 1 | 26 |  |
| 49 | 排水管90度弯头 | UPVC160 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 27 |  |
|  |  | UPVC110 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |  |
|  |  | UPVC75 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 5 |  |
|  |  | UPVC50 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.2 |  |
|  |  | UPVC40 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2.2 |  |
| 50 | 排水管45度弯头 | UPVC160 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 12 |  |
|  |  | UPVC110 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | UPVC75 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 6 |  |
|  |  | UPVC50 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.2 |  |
|  |  | UPVC40 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2.2 |  |
| 51 | 排水管直接 | UPVC160 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |  |
|  |  | UPVC110 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 5 |  |
|  |  | UPVC75 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 4 |  |
|  |  | UPVC50 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2 |  |
|  |  | UPVC40 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2 |  |
|  |  | UPVC160*110中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |  |
|  |  | UPVC160*75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |  |
|  |  | UPVC110*75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 9 |  |
|  |  | UPVC110*50 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | UPVC75*50 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 6 |  |
|  |  | UPVC50*40 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 4 |  |
| 52 | 排水管顺水三通 | UPVC160*160中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 31 |  |
|  |  | UPVC160*110中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 31 |  |
|  |  | UPVC110*110中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 11 |  |
|  |  | UPVC110*75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 10 |  |
|  |  | UPVC110*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 11 |  |
|  |  | UPVC75*75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | UPVC75*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 9 |  |
|  |  | UPVC50*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3.8 |  |
| 53 | 排水管斜三通 | UPVC160*110中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 30 |  |
|  |  | UPVC110*110中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 14 |  |
|  |  | UPVC110*75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 12 |  |
|  |  | UPVC110*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 11 |  |
|  |  | UPVC75*75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 6 |  |
|  |  | UPVC75*50 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 7 |  |
|  |  | UPVC50*50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 4 |  |
| 54 | 排水管P弯 | UPVC50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 9 |  |
| 55 | 排水管S弯 | UPVC50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 8 |  |
| 56 | 排水管管卡 （带管钉） | UPVC110中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 4 |  |
|  |  | UPVC75中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 3 |  |
|  |  | UPVC50中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 2.2 |  |
| 57 | 排水管横管清扫口 | UPVC160 | 个 | 1 | 24 |  |
|  |  | UPVC110 | 个 | 1 | 14 |  |
|  |  | UPVC75 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | UPVC50 | 个 | 1 | 6 |  |
| 58 | 排水管地面清扫口 | UPVC110 中财/三德/伟星 | 个 | 1 | 15 |  |
| 59 | UPVC胶水 | 小瓶 | 瓶 | 1 | 5 |  |
|  |  | 大瓶 | 瓶 | 1 | 10 |  |
| 60 | UPVC伸缩节 | Φ50 | 个 | 1 | 10 |  |
|  |  | Φ75 | 个 | 1 | 18 |  |
|  |  | Φ110 | 个 | 1 | 46 |  |
| 61 | 聚远橡塑保温管 | 壁厚3cm DN20 | 根（1.8米/根） | 1 | 12 |  |
|  |  | 壁厚3cm DN25 | 根（1.8米/根） | 1 | 15 |  |
|  |  | 壁厚3cm DN40 | 根（1.8米/根） | 1 | 18 |  |
|  |  | 壁厚3cm DN57 | 根（1.8米/根） | 1 | 20 |  |
|  |  | 壁厚3cm DN65 | 根（1.8米/根） | 1 | 23 |  |
|  |  | 壁厚3cm DN76 | 根（1.8米/根） | 1 | 28 |  |
|  |  | 壁厚3cm DN89 | 根（1.8米/根） | 1 | 30 |  |
|  |  | 壁厚3cm DN100 | 根（1.8米/根） | 1 | 32 |  |
| 62 | 保温管胶水 |  | 桶 | 1 | 95 |  |
| 63 | 保温棉包带 | 黑色空调外包带 | 卷 | 1 | 8 |  |
| 64 | 法兰盲板 | DN50 | 块 | 1 | 24 |  |
|  |  | DN100 | 块 | 1 | 30 |  |
| 65 | 切割式排污泵 |  | 台 | 1 | 3150 |  |
| 66 | 水泵耦合器 | DN50 | 只 | 1 | 810 |  |
| 65 | 金属垫圈 | DN50 | 个 | 1 | 3 |  |
| 66 | 橡皮圈 | DN63 | 个 | 1 | 7 |  |
|  |  | DN100 | 个 | 1 | 8 |  |
| 67 | 镀锌正三通 | DN15*15 | 个 | 1 | 3.6 |  |
|  |  | DN20*20 | 个 | 1 | 4 |  |
|  |  | DN25*25 | 个 | 1 | 6 |  |
| 68 | 镀锌补芯 | DN40*25 | 个 | 1 | 6 |  |
|  |  | DN40*20 | 个 | 1 | 4 |  |
|  |  | DN32*20 | 个 | 1 | 4 |  |
| 69 | 镀锌内丝直接 | DN15 | 个 | 1 | 2.5 |  |
| 70 | 镀锌弯头 | DN15 | 个 | 1 | 3.2 |  |
|  |  | DN20 | 个 | 1 | 4 |  |
|  |  | DN25 | 个 | 1 | 4 |  |
| 71 | 镀锌堵头 | DN15 | 个 | 1 | 1 |  |
|  |  | DN20 | 个 | 1 | 1 |  |
|  |  | DN25 | 个 | 1 | 1.5 |  |
| 72 | 双层加厚空调排水软管 | 100米/卷 | 卷 | 1 | 86 |  |
| 73 | 热水器卸压阀 | DN15 | 只 | 1 | 35 |  |
| 74 | 生料带 | 厚型20米 | 卷 | 1 | 2 |  |
| 75 | 污水泵液位浮球 | 配3米线 | 个 | 1 | 45 |  |
| 76 | 污水泵液位浮球 | 配5米线 | 个 | 1 | 54 |  |
| 77 | 遥控浮球阀 | DN100/DN80配浮球 上海冠龙阀门 | 套 | 1 | 1800 |  |
| 78 | 全铜不锈钢浮球阀 | DN15 | 套 | 1 | 30 |  |
|  |  | DN50 | 套 | 1 | 162 |  |
| 79 | PE管 | Φ250 1.6Mpa | 米 | 1 | 210 |  |
| 80 | PE管抢修节 | Φ110 300mm | 个 | 1 | 160 |  |
|  |  | Φ160 300mm | 个 | 1 | 279 |  |
|  |  | Φ250 300mm | 个 | 1 | 460 |  |
| 81 | 铸铁抢修街 | Φ110 300mm | 个 | 1 | 150 |  |
|  |  | Φ160 300mm | 个 | 1 | 250 |  |
|  |  | Φ250 300mm | 个 | 1 | 400 |  |
| 82 | 沟槽卡箍 | DN100 | 个 | 1 | 22 |  |
|  |  | DN150 | 个 | 1 | 55 |  |
| 83 | 远传压力表 | 0~1.6Mpa | 套 | 1 | 16 |  |
| 84 | 手拉式高水箱进水阀 |  | 套 | 1 | 35 |  |
| 85 | 蹲便冲洗管 | 不锈钢 120*30cm | 根 | 1 | 36 |  |
| 86 | 洗衣机排水软管 | 加厚 | 米 | 1 | 4 |  |
| 87 | 冷热水龙头双脚外丝接头 |  | 个 | 1 | 38 |  |
| 88 | PVC加长束节 | DN50 | 个 | 1 | 6 |  |
|  |  | DN75 | 个 | 1 | 12 |  |
|  |  | DN100 | 个 | 1 | 18 |  |
| 91 | 铜止回阀 | DN 40 | 个 | 1 | 54 |  |
|  |  | DN 50 | 个 | 1 | 75 |  |
|  |  | DN 65 | 个 | 1 | 160 |  |
| 94 | 镀锌勾钉 | DN 15 | 个 | 1 | 0.4 |  |
| 95 | 橡皮吸子 |  | 个 | 1 | 15 |  |
| 96 | 加热管 | 15KW | 组 | 1 | 245 |  |
| 97 | PPR热熔器 | 40-110 | 套 | 1 | 532 |  |
| 98 | 排水透气帽 |  | 个 | 1 | 4.2 |  |
| 99 | 镀锌加长外丝 | 10公分长 | 个 | 1 | 4.2 |  |
| 100 | 接头 | 大小头75*50 | 个 | 1 | 8.4 |  |
| 101 | 不锈钢花洒出水管 | 2*28CM | 个 | 1 | 30 |  |
| 102 | 不锈钢束节 | DN50 | 个 | 1 | 210 |  |
| 103 | 斜三通 | UPVC110 | 只 | 1 | 35 |  |
| 104 | 热熔法兰片 | Φ75 | 个 | 1 | 35 |  |
| 105 | 镀锌短外丝 | DN15 | 个 | 1 | 2.3 |  |
| 106 | 大便延迟阀门按钮 |  | 个 | 1 | 12 |  |
| 107 | 大便延迟阀门弹簧 |  | 个 | 1 | 7 |  |
| 108 | PPR外丝直接 | Φ63*2寸 | 个 | 1 | 28 |  |
| 109 | PPR外丝直接 | Φ50*1.5寸 | 个 | 1 | 26 |  |
| 110 | 镀锌正三通 | DN65*50 | 个 | 1 | 35 |  |
| 111 | 单把单孔面盆龙头 | D323082/1B1-Z | 只 | 1 | 326 |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

4.标段三 建材材料报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号及规格 (无推荐品牌的满足国标要求） | 单位 | 数量 | 控制价 （元） | 报价 综合单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免漆木工板 | 1.8厚E0级 莫干山/兔宝宝/千年舟 | 张 | 1 | 280 |  |
|  |  | 1.8厚E0级（枣红） 莫干山/兔宝宝/千年舟 | 张 | 1 | 280 |  |
|  |  | 白色 马六甲 | 张 | 1 | 234 |  |
| 2 | 杉木小木方 | 2400*30*40 | 根 | 1 | 10 |  |
|  |  | 3600*30*40 | 根 | 1 | 16 |  |
| 3 | 三合板 | 枣红 | 张 | 1 | 86 |  |
| 4 | 纸面石膏板 | 1.2厚龙牌/可耐福/圣戈班杰科 | 张 | 1 | 35 |  |
| 5 | 收边条 | 半圆形 | 米 | 1 | 3 |  |
| 6 | 橱门拉手 | 直径29mm蘑菇形进球 | 个 | 1 | 2 |  |
| 7 | 环形拉手 | 长度约110mm进球 | 个 | 1 | 2 |  |
| 8 | 蘑菇拉手 |  | 个 | 1 | 2 |  |
| 9 | 卫生间隔断门锁 | 044指示锁带拉手门锁扣 凯雅迪五金 | 个 | 1 | 11 |  |
| 10 | 卫生间隔断合页 | 304不锈钢升降平开连接凯雅迪五金 | 个 | 1 | 17 |  |
| 11 | 卫生间隔断支撑底座 | 10cm 凯雅迪五金 | 个 | 1 | 8 |  |
| 12 | 铝合金窗滑轮 | 73型 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | 76型 | 个 | 1 | 8 |  |
|  |  | 90型 | 个 | 1 | 12 |  |
| 13 | 铝合金窗月牙锁 | CS003 | 个 | 1 | 6 |  |
| 14 | 移门上轮 | 绿色大头钉上滑轮 39.5mm宽 | 个 | 1 | 50 |  |
| 15 | 移门凸下轮 | 坚昊 hl-109 | 付 | 1 | 32 |  |
| 16 | 铝合金压脚条 | 5cm | 根 | 1 | 54 |  |
| 17 | 子母合页 | 10cm | 付 | 1 | 13 |  |
| 18 | 合页 | 直弯 | 付 | 1 | 14 |  |
|  |  | 中弯 | 付 | 1 | 14 |  |
|  |  | 大弯 | 付 | 1 | 14 |  |
| 19 | 304不锈钢子母合页 | 10cm | 付 | 1 | 23 |  |
| 20 | 不锈钢合页 | 10cm | 付 | 1 | 17 |  |
| 21 | 抽屉轨道 | 30cm | 付 | 1 | 10 |  |
|  |  | 40cm | 付 | 1 | 14 |  |
|  |  | 45cm | 付 | 1 | 16 |  |
|  |  | 50cm | 付 | 1 | 18 |  |
| 24 | 加厚角码 | 7911 | 个 | 1 | 1 |  |
|  |  | 7914-62 | 个 | 1 | 1 |  |
|  |  | 7915G-80 | 个 | 1 | 1 |  |
| 25 | 地板钉 | 1.5寸一包大约265根 | 包 | 1 | 7 |  |
|  |  | 2.5寸 一包大约110根 | 包 | 1 | 7 |  |
|  |  | 3寸一包大约58跟 | 包 | 1 | 7 |  |
| 26 | 抽芯铝铆钉 | φ4 1000支1盒 | 盒 | 1 | 17 |  |
|  |  | φ5 500支1盒 | 盒 | 1 | 24 |  |
|  |  | φ6*20 250支1盒 | 盒 | 1 | 27 |  |
| 27 | 铝托检修口 | 400*400 | 个 | 1 | 50 |  |
| 28 | 不锈钢门插销 | 4寸 | 个 | 1 | 10 |  |
| 29 | 钥匙胚 |  | 把 | 1 | 1 |  |
| 30 | 锁胚 |  | 把 | 1 | 11 |  |
| 31 | 精准铜钥匙胚 |  | 把 | 1 | 1 |  |
| 32 | 加长钥匙胚 |  | 把 | 1 | 1.5 |  |
| 33 | 塑料防盗铜钥匙胚 |  | 把 | 1 | 2 |  |
| 34 | 加长铜钥匙胚 |  | 把 | 1 | 2 |  |
| 35 | 百利槽钥匙胚 |  | 把 | 1 | 2 |  |
| 36 | 防盗门锁 | 固定中心距22.5mm圣狼/佳禾 | 只 | 1 | 130 |  |
| 37 | 防盗锁心 | 8cm美金 | 只 | 1 | 45 |  |
| 38 | 球形门锁 | 安装中心距60mm/70mm锐利 | 只 | 1 | 35 |  |
| 39 | 执手锁 | 安装中心距45mm/55mm世雅 | 只 | 1 | 42 |  |
| 40 | 三保险弹子门锁 | 6162-3B型 | 只 | 1 | 35 |  |
| 41 | 双舌锁 | 5120型方伦 | 个 | 1 | 38 |  |
| 42 | 塑钢门锁 | 固定孔距28.5mm/20.5mm | 个 | 1 | 24 |  |
| 43 | 橱门锁 |  | 个 | 1 | 6 |  |
| 44 | 抽屉锁 | 138型/136型 | 个 | 1 | 5 |  |
| 45 | 三抽锁 |  | 个 | 1 | 7.5 |  |
| 46 | 钢字印 | 数字钢字码半冲子（0-8） | 套 | 1 | 34 |  |
| 47 | 干壁钉 | 各型号 | 公斤 | 1 | 14 |  |
| 48 | 镀锌膨胀螺丝 | φ6*60 | 只 | 1 | 0.3 |  |
|  |  | φ8*80 | 只 | 1 | 0.5 |  |
|  |  | φ8*100 | 只 | 1 | 0.5 |  |
|  |  | φ10*80 | 只 | 1 | 0.8 |  |
|  |  | φ10*100 | 只 | 1 | 0.8 |  |
|  |  | φ10*120 | 只 | 1 | 1 |  |
|  |  | φ12*100 | 只 | 1 | 1.2 |  |
| 49 | 镀锌膨胀吊钩 | φ6mm | 只 | 1 | 0.5 |  |
|  |  | φ10mm | 只 | 1 | 1 |  |
| 50 | 内膨胀螺丝 | 10mm | 只 | 1 | 0.8 |  |
|  |  | 12mm | 只 | 1 | 1 |  |
| 51 | 螺丝带螺帽 | 圆头十字φ10*40 | 套 | 1 | 1 |  |
| 52 | 圆机螺丝螺母 | 4*10 | 套 | 1 | 0.03 |  |
|  |  | 4*20 | 套 | 1 | 0.04 |  |
| 53 | 弹簧垫片 | φ6 | 个 | 1 | 0.02 |  |
| 54 | 螺丝、螺母、平垫片 | φ6*80 | 套 | 1 | 0.3 |  |
|  |  | φ8*80 | 套 | 1 | 0.3 |  |
|  |  | φ14*70 | 套 | 1 | 1 |  |
|  |  | φ14*100 | 套 | 1 | 1.5 |  |
| 55 | 平头螺丝 | Φ6*20 | 个 | 1 | 0.06 |  |
| 56 | 螺帽 | Φ6 | 只 | 1 | 0.02 |  |
| 57 | 钩钉 | 20mm | 个 | 1 | 0.2 |  |
| 58 | 尼龙膨胀管 | Φ6宏典 | 袋（1000/袋） | 1 | 20 |  |
|  |  | Φ6宏典（配螺丝） | 袋（1000/袋） | 1 | 32 |  |
|  |  | Φ8宏典 | 袋（500/袋） | 1 | 20 |  |
|  |  | Φ8宏典（配螺丝） | 袋（500/袋） | 1 | 45 |  |
| 59 | 十字沉头自攻镙钉 | 4*20 | 公斤 | 1 | 12 |  |
| 60 | 自攻钉 | 4*20 | 盒 | 1 | 18 |  |
|  |  | 4*25 | 盒 | 1 | 20 |  |
|  |  | 4*40 | 盒 | 1 | 25 |  |
| 61 | 十字自攻螺丝 | 4*30 | 只 | 1 | 0.03 |  |
| 62 | 方形冲击钻头 | φ6 | 支 | 1 | 5 |  |
|  |  | φ10 | 支 | 1 | 6 |  |
|  |  | φ14 | 支 | 1 | 7.5 |  |
|  |  | φ16 | 支 | 1 | 12 |  |
|  |  | φ24*280 | 支 | 1 | 34 |  |
| 63 | 不锈钢麻花钻头 | 4.2 | 支 | 1 | 2.2 |  |
|  |  | 4.2 双头 | 支 | 1 | 3 |  |
|  |  | 5.2 | 支 | 1 | 5 |  |
|  |  | 6 | 支 | 1 | 8 |  |
|  |  | 6.5 | 支 | 1 | 10 |  |
| 64 | 电动螺丝刀批头 | 双头十字 | 支 | 1 | 2.3 |  |
| 65 | 油灰刀 | 3寸 | 把 | 1 | 3 |  |
| 66 | 漆刷子 | 2寸 | 把 | 1 | 1.5 |  |
|  |  | 2.5寸 | 把 | 1 | 2 |  |
|  |  | 3寸 | 把 | 1 | 2.5 |  |
|  |  | 4寸 | 把 | 1 | 5 |  |
|  |  | 5寸 | 把 | 1 | 6 |  |
| 67 | 滚筒 | 4寸 | 把 | 1 | 4 |  |
|  |  | 6寸 | 把 | 1 | 8 |  |
|  |  | 9寸 | 把 | 1 | 15 |  |
| 68 | 堵漏宝 | 1公斤雨虹防水 | 袋 | 1 | 10 |  |
| 69 | AB胶 |  | 盒 | 1 | 18 |  |
| 70 | AB胶桶组 | 1公斤 | 组 | 1 | 42 |  |
| 71 | 云石胶 | 3.5公斤 | 桶 | 1 | 45 |  |
| 72 | 瓷砖切割片 | 100 | 片 | 1 | 35 |  |
| 73 | 玻璃胶 |  | 支 | 1 | 22 |  |
| 74 | 结构胶 |  | 支 | 1 | 27 |  |
| 75 | 自动喷漆 | 浅灰 | 瓶 | 1 | 10 |  |
|  |  | 银灰 | 瓶 | 1 | 10 |  |
| 76 | 安全带 | 上身腰带2米单钩 | 个 | 1 | 85 |  |
| 77 | 钢锯条 | 中齿 | 片 | 1 | 0.6 |  |
| 78 | 木工切割片 | 100 | 片 | 1 | 16 |  |
| 79 | 免钉胶 | 小支回天 | 支 | 1 | 20 |  |
|  |  | 大支回天 | 支 | 1 | 25 |  |
|  |  | 310ml大瓶装 | 瓶 | 1 | 11 |  |
| 80 | 黄沙 | 中沙 | 吨 | 1 | 240 |  |
| 81 | 425水泥 | 50公斤 | 包 | 1 | 36 |  |
| 82 | 装潢白水泥 | 1公斤 | 袋 | 1 | 3.2 |  |
| 83 | 石子 | 2、4、6 | 吨 | 1 | 230 |  |
| 84 | 水泥砖 | 23.5*11.5*5.5 | 块 | 1 | 1.2 |  |
|  |  | 19.5*9.5*4.5 | 块 | 1 | 1 |  |
| 85 | 腻子粘合剂 | 25kg | 袋 | 1 | 22 |  |
| 86 | 立邦内墙乳胶漆 | 25公斤 | 桶 | 1 | 310 |  |
| 87 | 金锣乳胶漆 | 白胶中桶 | 桶 | 1 | 155 |  |
| 88 | 立邦外墙乳胶漆 | 20公斤 | 桶 | 1 | 330 |  |
| 89 | 黑油漆 | 15公斤 | 桶 | 1 | 290 |  |
| 90 | 大红色漆 | 15公斤 | 桶 | 1 | 340 |  |
| 91 | 氟碳漆 | 5公斤 | 组 | 1 | 380 |  |
| 92 | 稀释漆 | 7公斤 | 桶 | 1 | 65 |  |
| 93 | 调配雪清漆 | 3.4公斤 | 桶 | 1 | 140 |  |
| 94 | 江海防锈漆 | 15公斤 | 桶 | 1 | 252 |  |
| 95 | 中灰防锈漆 | 20公斤 | 桶 | 1 | 300 |  |
| 96 | 白色油漆 | 17公斤 | 桶 | 1 | 342 |  |
| 97 | 炭黑色浆 | 100克 | 瓶 | 1 | 36 |  |
| 98 | 立时得胶水 | 0.5公斤 | 桶 | 1 | 15 |  |
| 99 | 电焊条 | 2.5 | 袋 | 1 | 36 |  |
| 100 | 886胶水 | 5公斤 | 袋 | 1 | 15 |  |
| 101 | 内墙腻子粉 | 20kg | 袋 | 1 | 25 |  |
| 102 | 室外防霉腻子粉 | 20kg | 袋 | 1 | 27 |  |
| 103 | 铁丝 | 14 | 斤 | 1 | 6 |  |
| 104 | 石膏粉 | 1kg | 公斤 | 1 | 10 |  |
| 105 | 墙面砖 | 30*45cm | 片 | 1 | 15 |  |
|  |  | 20*30cm | 片 | 1 | 10 |  |
| 106 | 地砖 | 600*600cm | 片 | 1 | 54 |  |
|  |  | 800*800cm | 片 | 1 | 68 |  |
| 107 | 镀锌方管 | 4*4cm | 根 | 1 | 105 |  |
|  |  | 2.5*2.5cm | 根 | 1 | 62 |  |
|  |  | 3*3cm | 根 | 1 | 70 |  |
|  |  | 2*2cm | 根 | 1 | 47 |  |
| 108 | 立时德 | 80ml | 桶 | 1 | 24 |  |
| 109 | 箱扣 | 两孔 | 只 | 1 | 4 |  |
| 110 | 气枪钉 | 2.0/3.0/5.0 | 盒 | 1 | 12 |  |
| 111 | 滑轨 | 钢铁 | 米 | 1 | 19 |  |
| 112 | 尼龙扎带 | 长10-15cm，宽3-4MM | 袋(500根/袋） | 1 | 22 |  |
| 113 | 自攻螺丝 | 5*35 | 粒 | 1 | 0.15 |  |
| 114 | 304不锈钢滑撑限位片 | 13.5 | 个 | 1 | 2.8 |  |
| 115 | 窗户固定限位器 | 1.2cm | 个 | 1 | 4.5 |  |
| 116 | 窗户固定限位器 | 1.8cm | 个 | 1 | 7 |  |
| 119 | 油性聚氨酯注浆液 | 科盾6KG | 桶 | 1 | 200 |  |
| 120 | 高压注浆机止水针头 | 超细10mm | 支 | 1 | 2 |  |
| 121 | 松香水 | 5kg装 | 桶 | 1 | 200 |  |
| 122 | 机油 | 摩润克32号4KG装 | 桶 | 1 | 98 |  |
| 123 | 结构胶 | 白色 | 只 | 1 | 25 |  |
| 124 | 网格布 | 1M宽 | 卷 | 1 | 115 |  |
| 125 | 304不锈钢滑撑限位片 | 18.5槽 | 个 | 1 | 2.8 |  |
| 126 | 内膨胀螺丝 | 8个的 | 个 | 1 | 1.3 |  |
| 127 | 螺母 | 8个的 | 个 | 1 | 1.3 |  |
| 128 | 网格布 | 20公分 | 卷 | 1 | 34 |  |
| 129 | 接花洒软管固定座套装 |  | 套 | 1 | 35 |  |
| 130 | 沥青防水补漏漆 | 雨虹防水20KG | 桶 | 1 | 600 |  |
| 131 | 透明防水胶 | 像的20KG | 桶 | 1 | 500 |  |
| 133 | 东城角磨机 | DSCM03-100（两电一充） | 套 | 1 | 950 |  |
| 134 | 应急照明灯 | 国标 | 个 | 1 | 48 |  |
| 135 | 安全出口 | 国标 | 个 | 1 | 30 |  |
| 136 | 网格布 | 20公分 | 卷 | 1 | 34 |  |
| 137 | 门窗T型锁 | 17-19mm | 个 | 1 | 7 |  |
| 138 | 自攻丝 | 5*30 蓝 | 盒 | 1 | 32 |  |
| 139 | 箱扣 | 5寸 | 只 | 1 | 31 |  |
| 140 | 球形锁 | 短舌 | 个 | 1 | 40 |  |
| 141 | 燕尾钉 | 4*25 | 盒 | 1 | 140 |  |
| 142 | 橡皮吸子 |  | 个 | 1 | 17 |  |
| 143 | 普通玻璃 | 5mm | 平方 | 1 | 60 |  |
| 144 | 中空钢化玻璃（白） | 5mm+12mm+5mm | 平方 | 1 | 300 |  |
| 145 | 夹胶玻璃(白) | 5mm+5mm | 平方 | 1 | 280 |  |
| 146 | 钢化玻璃（白） | 8mm | 平方 | 1 | 130 |  |
| 147 | 钢化玻璃（白） | 10mm | 平方 | 1 | 150 |  |
| 148 | 钢化玻璃磨砂（白） | 5mm | 平方 | 1 | 115 |  |
| 合计： |  | 大写： 小写 |  |  |  |  |

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。