江苏商贸职业学院水平衡测试项目

询价文件

项目编号：ZCC20240407018

江苏商贸职业学院

2024年04月 08 日

第一部分 询价公告

项目概况

江苏商贸职业学院水平衡测试项目的潜在供应商应在江苏商贸职业学院网站获取采购文件，并于2024年 04 月 16 日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：ZCC20240407018

项目名称：江苏商贸职业学院水平衡测试项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：10万元，投标报价超过预算金额作无效标处理。

项目需求：江苏商贸职业学院占地面积约502亩，建筑面积约19万㎡，现有各类单体建筑32幢，本项目拟对江苏商贸职业学院全部用水实施水平衡测试，对校园内用水管网进行普查，评估用水管理资料，对学院的用水管理资料进行调查、评估和完善；根据“水平衡测试通则”GB/T 12452-2022的要求，指导加装水表、阀门；根据水平衡测试要求进行取用水数据采集、测试及分析，编制《江苏商贸职业学院水平衡测试报告书》(电子版及5套纸质文本)，并通过相关部门验收及通过备案审核。

服务期限：40日历天（雨天顺延）。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照（或事业单位法人证书），有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务；

（2）供应商近五年内（2019年1月1日至今）承接过水平衡测试业绩；

（3）提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

- 三、获取采购文件

时间：2024年 04 月  09日至2024年 04 月 15 日

地点：江苏商贸职业学院网站

方式：自行下载

- 四、响应文件提交

截止时间：2024年04 月 16日9点00分（北京时间）

地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室，如有变动另行通知。

- 五、开启

时间：2024年 04 月 16 日9点00分（北京时间）

地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。对采购文件其他有关问题请向代理公司经办人员提出。

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位：江苏商贸职业学院

采购单位联系人：

刘老师（后勤与基建处）            联系电话：0513-51001718

杨老师 （资产管理处）             联系电话：0513-85679264

联系邮箱：jssyzcglc@jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com

3.采购代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

经办人联系方式：王先生13906272111

第二部分  项目需求

采购人对江苏商贸职业学院水平衡测试项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照（或事业单位法人证书），有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务；

（2）供应商近五年内（2019年1月1日至今）承接过水平衡测试业绩；

（3）提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

二、服务范围和要求

根据“水平衡测试通则”GB/T 12452-2022等相关规范要求，完成管网普查、指导加装水表和阀门，以及水平衡测试等工作。服务范围包括但不限于以下内容：

1.水平衡测试内容

| 水平衡测试内容一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水平衡测试内容 | 基本信息及用水概况 | 单位基本信息：单位简介、地理位置、组织机构等 |
|  |  | 水资源管理：节水工作领导小组设置、节水管理制度文件、节水管理记录档案等 |
|  |  | 建筑信息：各建筑面积、用水人数、用水系统划分、是否有冷却循环水 |
|  | 测试标准及测试程序 | 依据标准《水平衡测试通则》（GB/T 12452-2022） |
|  |  | 工作程序，测试人员，现场配合人员 |
|  |  | 水量平衡方程式，计算公式及计算方法 |
|  | 现场调查与测试 | 测试方法：水表法、仪器法、容积法、容器法、计算法等 |
|  |  | 测试周期：运行工况变化频繁的用水系统采用连续跟踪测试的方式进行，测试时间不得少于24h |
|  |  | 现场测试：在完善三级计量的基础上，进行各用水单元的测试（食堂餐饮、住宿洗漱、洗手如厕、生活热水、循环水补水等） |
|  | 用水合理化分析以及整改建议 | 根据GB/T29149《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》，对单位的用水计量管理提出建议 |
|  |  | 填写水平衡测试表，各用水单元测试结果分析计算，提出用水合理化建议 |
|  |  | 计算水耗指标，与用水定额、省级同类型建筑对比并进行评价 |
|  |  | 画水平衡图，计算漏失率，判断是否存在漏水点，并采取修复措施 |
|  |  | 统计卫生器具，判断是否存在非节水型器具等 |
|  |  | 协助单位建立一套完整详实的包括有图、表、文字材料在内的用水档案 |

2.管网普查。对校园内用水管网普查，找出采购方用水管网和设施的泄漏点，提出具体的书面修复措施，并指导采购人修复，堵塞跑、冒、滴、漏。

3.指导水表加装。对校园内用水计量水表、阀门安装情况进行摸排、统计，根据相关规定的要求，提出书面水表安装建议方案，由采购人负责实施。

4.水平衡测试。开展水平平衡测试工作，对水平衡测试数据材料进行收集与分析，编制《江苏商贸职业学院水平衡测试报告书》，并通过相关部门验收，取得《水平衡测试合格证》。

5.管网图绘制。绘制完善的学院供水管网图、计量网络图和用水流程图，提交完整的成果文件（含电子版）。

6.建立用水档案。在水平衡测试工作中，搜集的有关资料，原始记录和实测数据，按照有关要求，进行处理、分析和计算，形成一套完整详实的包括有图、表、文字材料在内的用水档案。

其他要求：

1.测试车辆进出及现场作业应须避开休息时间，并做到尽量无噪音工作，服从学校统一安排。

2.供应商进场时测试人员、管理人员及车辆须到学校安保处办理出入证，无出入证一律不得进入校园。

3.工期要求。本工程工期要求40个日历天（雨天顺延）。成交供应商需根据采购人安排情况，在适宜的天气和气温下安排测试以确保工程质量，通过平行作业等措施确保工期。

三、报价方式：总价报价。投标报价包括但不限于完成管网普查并绘制完善的学院供水管网图、计量网络图和用水流程图、漏水检测及提出具体的书面修复措施和水表安装建议方案、水平衡测试、建立用水档案等服务范围内的全部工作需要的材料、仪器、运输、人工、安装、检测、场地恢复等所有直接和相关措施、税金及项目实施过程中的不可预见等所有费用；即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用，如项目执行过程中发生其他费用，供应商承诺与采购人无关，一切费用由供应商承担。

四、验收：水平衡测试完成后，编制《江苏商贸职业学院水平衡测试报告书》(电子版及5套纸质文本)，并通过相关部门验收及通过备案审核，视为验收合格。

五、付款方式；

合同签订后，供应商在合同规定时间内，提交最终编制《江苏商贸职业学院水平衡测试报告书》(电子版及5套纸质文本)，并通过相关部门验收及通过备案审核后一次性付清，供应商需提供正式发票，同时无息退还履约保证金。

六、项目涉及到的现场勘察

1.询件文件所提供的项目相关数据仅供参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交截止日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2.采购人向供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.本项目要求：潜在供应商如有意响应必须勘察现场。但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4.供应商应在现场勘察时，熟悉项目现场等情况，以获得一切可能影响竞谈响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任，并且将不作任何答复。

5.勘察现场的联系人：姚新民，电话：15896261350。

七、投标保证金：本项目不涉及。

八、履约保证金

本项目履约保证3000.00元，合同履约完成无息退还。

九、开标、评标

1.时间：2024年04 月 16日9点00分。

2.地点：江苏商贸职业学院基建会议室。

3.评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，按供应商评审价由低到高排序，推荐前三名为成交候选人，排名第一的为第一成交候选人，即为本项目的供应商，其投标价为本项目中标价,评审价如有相同者，抽签确定成交供应商。

4.政府采购政策功能落实

4.1小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）文件规定自行填写。

4.2残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.3监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号）。

4.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标委员会负责具体评标事务。

十、投标费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

本项目招标代理费收取标准以中标价为基准，乘以招标代理收费费率，由成交供应商支付，投标供应商综合考虑在报价内（不单列）。

本项目招标代理收费费率标准：

| 序号 | 服务费类型（按中标金额） | 收费标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(5万元-50万元）含5万 | 2000.00元 |
| 2 | 货物、服务和工程招标代理、咨询服务费(2万元-5万元） | 1500.00元 |

2.询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

代理费由成交供应商在开标现场定标后支付给代理机构，如因成交供应商原因导致本项目流标或改变中标结果或其被取消中标资格的，代理费不予退还。

十一、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

▲A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）投标供应商符合本项目投标供应商资格要求的承诺函（格式见第三部分）；

（3）提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式见第三部分）；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式见第三部分）；

（5）供应商近五年内（2019年1月1日至今）承接过水平衡测试业绩，投标时提供合同复印件并加盖供应商公章；

▲B、价格文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，（包括但不限于完成管网普查并绘制完善的学院供水管网图、计量网络图和用水流程图、漏水检测及提出具体的书面修复措施和水表安装建议方案、水平衡测试、建立用水档案等服务范围内的全部工作需要的材料、仪器、运输、人工、安装、检测、场地恢复等所有直接和相关措施、税金及项目实施过程中的不可预见等所有费用；即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用，如项目执行过程中发生其他费用，供应商承诺与采购人无关，一切费用由供应商承担。）

1.报价总表（格式见第三部分）；

2.分项报价表；

3.小型、微型企业声明函（如有、格式参见附件）

4.残疾人福利性单位声明函（如有、格式参见附件）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有、格式参见附件）

▲C、电子响应文件

电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格文件的打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件）。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.纸质询价响应文件由：①资格审查文件、②价格文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写纸质响应文件，并牢固装订成册。纸质询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。纸质询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.纸质询价响应文件的 “资格审查文件”、 “价格文件”各自装订成册。特别提示：“价格文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 叁 份完整的纸质询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”、“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.纸质询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“价格文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、 “价格文件”以及项目名称。

纸质响应文件（资格审查文件、价格文件），份数：正本1份，副本2份，封面明确标注投标供应商全称、项目名称、日期、“正本”字样等关键信息并加盖公章。

供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

3.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

凡是响应文件中涉及投标供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（鲜章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

▲本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，密封完好以未泄露响应文件内容为主要判断依据。

十二、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照采购文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十三、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

十四、变更为其他方式采购的情形处理

提交报价响应文件截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标采购；

2采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报采购监管部门批准。

十五、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十四、成交通知

1.采购人自成交供应商确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交供应商发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交供应商依法承担法律责任。

4.当排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标，被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第三部分 合同主要条款及格式

采购合同书

采购单位（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及（项目名称）                 采购项目的采购结果、采购文件及响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  服务概况

项目名称：江苏商贸职业学院水平衡测试项目

第二条  服务地点：江苏商贸职业学院。

第三条  服务内容

1、对江苏商贸职业学院全部用水实施水平衡测试，对校园内用水管网进行普查，评估用水管理资料，对学院的用水管理资料进行调查、评估和完善；根据“水平衡测试通则”GB/T 12452-2022的要求，指导加装水表、阀门；根据水平衡测试要求进行取用水数据采集、测试及分析，编制《江苏商贸职业学院水平衡测试报告书》(电子版及5套纸质文本)，并通过相关部门验收并备案审核通过。

附水平衡测试内容：

| 水平衡测试内容一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水平衡测试内容 | 基本信息及用水概况 | 单位基本信息：单位简介、地理位置、组织机构等 |
|  |  | 水资源管理：节水工作领导小组设置、节水管理制度文件、节水管理记录档案等 |
|  |  | 建筑信息：各建筑面积、用水人数、用水系统划分、是否有冷却循环水 |
|  | 测试标准及测试程序 | 依据标准《水平衡测试通则》（GB/T 12452-2022） |
|  |  | 工作程序，测试人员，现场配合人员 |
|  |  | 水量平衡方程式，计算公式及计算方法 |
|  | 现场调查与测试 | 测试方法：水表法、仪器法、容积法、容器法、计算法等 |
|  |  | 测试周期：运行工况变化频繁的用水系统采用连续跟踪测试的方式进行，测试时间不得少于24h |
|  |  | 现场测试：在完善三级计量的基础上，进行各用水单元的测试（食堂餐饮、住宿洗漱、洗手如厕、生活热水、循环水补水等） |
|  | 用水合理化分析以及整改建议 | 根据GB/T29149《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》，对单位的用水计量管理提出建议 |
|  |  | 填写水平衡测试表，各用水单元测试结果分析计算，提出用水合理化建议 |
|  |  | 计算水耗指标，与用水定额、省级同类型建筑对比并进行评价 |
|  |  | 画水平衡图，计算漏失率，判断是否存在漏水点，并采取修复措施 |
|  |  | 统计卫生器具，判断是否存在非节水型器具等 |
|  |  | 协助单位建立一套完整详实的包括有图、表、文字材料在内的用水档案 |

2、管网普查。对校园内用水管网普查，找出采购方用水管网和设施的泄漏点，提出具体的书面修复措施，并指导采购人修复，堵塞跑、冒、滴、漏。

3、指导水表加装。对校园内用水计量水表、阀门安装情况进行摸排、统计，根据相关规定的要求，提出书面水表安装建议方案，由采购人负责实施。

4、水平衡测试。开展水平平衡测试工作，对水平衡测试数据材料进行收集与分析，编制《江苏商贸职业学院水平衡测试报告书》，并通过相关部门验收，取得《水平衡测试合格证》。

5、管网图绘制。绘制完善的学院供水管网图、计量网络图和用水流程图，提交完整的成果文件（含电子版）。

6、建立用水档案。在水平衡测试工作中，搜集的有关资料，原始记录和实测数据，按照有关要求，进行处理、分析和计算，形成一套完整详实的包括有图、表、文字材料在内的用水档案。

第四条  合同总价款

一、本合同项目服务费总价款为        元整（￥：        元）。包含所有人工费、耗材费、设备费用、设备保养维护费用、培训费、检测费、管理费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见等所有费用；即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用。如日后发生其他费用，乙方承诺与甲方无关，一切费用由乙方承担。

二、如遇管理服务内容发生变动，双方协商后就变动部分另行签订补充协议。

第五条 服务要求

乙方报价时需含全系统维保费用，包括设备调试费用、人员培训费及其它所需配件等所需线材辅料等一切费用；乙方要对本次项目进行充分的调研，确保比价产品参数，保证产品的兼容性，准确性。确保在项目实施过程中，甲方的各类业务系统必须正常运行。请乙方认真按照要求报价，因报价和质量原因引起的损失，由乙方自行承担。

第六条  服务工期及要求

1、工期要求：本工程工期要求40个日历天（雨天顺延）。乙方需根据采购人安排情况，在适宜的天气和气温下安排测试以确保工程质量，通过平行作业等措施确保工期。

2、乙方测试车辆进出及现场作业应须避开休息时间，并做到尽量无噪音工作，服从甲方统一安排。

3、乙方进场时测试人员、管理人员及车辆须到学校安保处办理出入证，无出入证一律不得进入校园。

第七条 付款方式

合同签订后，乙方在合同规定时间内，提交最终编制《江苏商贸职业学院水平衡测试报告书》(电子版及5套纸质文本)，并通过相关部门验收及通过备案审核后一次性付清，乙方需提供正式发票，同时无息退还履约保证金3000.00元。

第八条   违约责任

一、乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方要求整改后不整改或整改仍不合格则甲方有权解除合同。

二、乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权解除合同；乙方需要分包的都必须在书面明确单位承担和承担单位的情况介绍并经甲方同意。

三、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

四、乙方提交合格的的成果后，甲方在15个工作日内付清货款，否则乙方有权因延期付款提出索赔。

第九条  提前解除合同情形

乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前解除合同。

1、乙方未按照甲方规定要求提供服务，影响甲方正常工作等。

2、乙方不能完全履行合同约定的其它义务，且经甲方两次通知整改，未整改到位。

第十条  争议的解决

一、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

2、向项目所在地申请仲裁。

二、在诉讼期间，本合同应继续履行。

三、违约方应当承担守约方的一切费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等。

第十一条  合同生效及其他

1、成交通知书、响应文件、采购文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释顺序以文件生成时间在后的为准。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方（盖章））：                          乙方（盖章））：

法定代表人（签章）                      法定代表人（签章）

或其授权代理人（签章）                  或其授权代理人（签章）

年	月	日                          年	月	日

第四部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2.法定代表人授权委托书（如需）

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3.投标供应商符合本项目投标供应商资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标供应商资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

江苏商贸职业学院：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

- 日期：

（二）价格标响应文件相关格式

- 1.价格标响应文件

| 项目名称 | 投标报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏商贸职业学院水平衡测试项目 | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应询价文件要求 | 完全响应询价文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

- 2.分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.小微企业声明函（服务）

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的小微企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 4.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日期：

- 5.监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。