消毒灭菌工作制度

1．根据物品性质采用适当的灭菌方法，严格掌握无菌

程序和时间。2．采用高压蒸气灭菌法时，灭菌前须检查包布是否双

层并无破损，物品是否清洁，包扎是否严密。放置玻璃器材、

时不得挤压。消毒员不得擅自离开，应严格掌握压力和时间，以保证灭菌效果。灭菌完毕后，必须待汽压表的指针下降至“0”处，方可打开锅门，以免发生危险。定期鉴定高压锅的灭菌效能，注意高压灭菌器的保养工作，每次（日）使用前要洗刷一次 3．拿取无菌物品时，必须洗净双手；灭菌时，戴口罩、帽子，穿工作服。 4．已灭菌物品和未灭菌物品应严格分开放置，以免混淆。 5．不适用以上方法者可用化学药品消毒，浸泡前必须洗刷清洁，所用消毒溶液应定期更换。