江苏商贸职业学院2023年度公务用车租赁项目

公开招标文件

采购文件编号：ZCC20230411013

江苏中润工程建设咨询有限公司

2023年4月12日

地址: 南通市崇川区崇川路58号            邮政编码：226008

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  合同主要条款

第六部分  质疑与投诉

第七部分  投标文件组成

- 第一部分  投标邀请

受江苏商贸职业学院的委托，江苏中润工程建设咨询有限公司就江苏商贸职业学院2023年度公务用车租赁项目(项目编号: ZCC20230411013)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏商贸职业学院2023年度公务用车租赁项目的潜在投标人应在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）获取招标文件，并于2023年4月 20 日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCC20230411013

项目名称：江苏商贸职业学院2023年度公务用车租赁项目

项目类型：服务

所属行业：其他未列明行业

预算金额：本项目分两个标段，第一标段中小型客车约10万元/年，第二标段大型客车约15万元/年。

采购需求：本项目采用单价报价，结算时，价格按成交单价执行，数量按实际用车情况，详见采购文件，请仔细研究。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：否

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年 04 月13  日至2023年 04 月  20日。

地点：江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）

方式：网站附件自行下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年  04月20  日9时00分（北京时间）。

逾时，招标人将拒绝接受投标响应文件。

投标文件接收地点：江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室。

评审地点：江苏商贸职业学院基建会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收。

2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标供应商在江苏省南通市江通路48号，江苏商贸职业学院资产管理处（西大门南侧）办公室参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：江苏商贸职业学院

地址：江苏省南通市江通路48号

联系人：

章老师（后勤保障处）               联系电话：0513-85679235

杨老师 （资产管理处）              联系电话：0513-85679264；

联系邮箱：jssyzcglc@ jsbc.edu.cn

2.监督、投诉联系方式

电话：0513-85679216，联系邮箱：jssyjjjc@163.com.

3.招标代理机构信息

名 称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：王跃军      电话13906272111

联系邮箱：jszrntzb@163.com

- 第二部分  投标须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏中润工程建设咨询有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期

3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.投标人资格要求

5.1投标人应具备承担本项目的资格要求。

四、投标文件的递交

1.响应文件的提交

1.1响应文件四部分内容（资格审查文件、商务技术文件、价格文件、电子标书）须分别单独密封，并装订成册，不得相互混淆，价格文件不得出现于其他响应文件中。

1.2响应文件每一部分内容均须提供“一正、三副”纸质响应文件（电子标书除外），并将正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

1.3纸质响应文件须采用A4纸，按采购文件要求盖章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.4响应文件密封后封袋封面应标明响应文件项目名称、供应商名称等关键信息。

1.5递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交投标文件，即视为已响应参加政府采购活动。

2.投标截止日期

2.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通路况、停车、疫情管控等风险因素，如因供应商自身原因造成的投标响应文件提交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 响应文件的撤回

4.1.1供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其投标响应文件。

4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得再对其提交的响应文件进行修改。

五、开标与评标

1开标

1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。

1.2开标仪式由代理机构组织。

2评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由评委会对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.2投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.4未通过符合性检查的。

6.1.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.6投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.7本项目投标人之间被通过“天眼查或企查查”查询确认有关联性的。

6.1.8投标文件含有招标人不能接受的附加条件的 。

6.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.10投标文件未按照招标文件要求签字或盖章的。

6.1.11投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

质疑受理部联系地址：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1004，联系电话：0513-55887688。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书

3.l 中标结果确定后，招标人将向中标供应商发出中标通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

八、未尽事宜

按《中华人民共和国招标投标法》及其他有关的法律法规的规定及江苏商贸职业学院采购管理规定执行。

- 第三部分  项目需求

请投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄招标单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后中标人在同招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如投标人提供服务同招标单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、用车需求

1.标段一：中小型用车

A：轿车（5座、排量1.8升及以下）：别克君越/丰田凯美瑞/帕萨特等同级别车（5座）

B：商 务 车：别克商务/奥德赛/丰田Wish等同级别商务车（7座）

C：小客车：丰田考斯特等同级别车（12座-15座）

D：小客车：丰田考斯特等同级别车（16座-19座）

2.标段二：大型客车

E：大客车：金龙、大宇、奔驰等同级别大客车（30座-40座）

F: 大客车：金龙、大宇、奔驰等同级别大客车（41座-50座及以上）

二、项目需求明细

1.标段一：中小型用车（注：南通市外超出600公里限额里程后每公里收费报价超过最高限价为无效标）

| 车型 地点 |  | 轿车（5座排量1.8升及以上） | 商 务 车 （7座） | 小客（12座-15座） | 小客（16座-19座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
|  |  | 别克君越/丰田凯美瑞/帕萨特等同级别车 | 别克/奥德赛/丰田Wish等同级别商务车 | 丰田考斯特等同级别车 | 丰田考斯特等同级别车 |
| 出发点：南通市江通路48号 |  | 往返 | 往返 | 往返 | 往返 |
| 南通市内（崇川区、海门区、开发区、通州湾、南通机场） | 全天租价（元/天） | 元/天 | 元/天 | 元/天 | 元/天 |
|  | 往返一次租价 （元/次） | 元/次 | 元/次 | 元/次 | 元/次 |
| 南通市外400公里以内（含400公里） （元/天） |  | 元/天 | 元/天 | 元/天 | 元/天 |
| 南通市外400公里以外600公里以内（含600公里） （元/天） |  | 元/天 | 元/天 | 元/天 | 元/天 |
| 南通市外超出600公里限额里程后每公里收费标准 （元/公里） |  | 元/公里 | 元/公里 | 元/公里 | 元/公里 |
| 最高限价 （元/公里） |  | 1.5元/公里 | 1.8元/公里 | 2.1元/公里 | 2.5元/公里 |
| 南通市外连续租车超过2天（N-2天）期间的收费标准（含驾驶员食宿） |  | 元/天 | 元/天 | 元/天 | 元/天 |
| 备注：1.车辆租赁费用报价含车辆使用费、汽油费、过路过桥费、保养维修费、 车辆折旧费、保险费、驾驶人员工资、食宿、开票税金等用车过程中产生 的一切费用。 2.单次往返超4小时按全天租价计价。 3.以上价格均为车辆租赁单价，最终以车辆租赁实际情况按实结算。 4.南通市外超出600公里限额里程后，不足10公里的不另计费用。 5.南通市外连续租车超过2天（不含2天），首尾两天按市外报价核算，期间在当地（N-2）天的费用按报价收费标准核算。 |  |  |  |  |  |

2.标段二：大型客车（注：南通市外超出600公里限额里程后每公里收费报价超过最高限价为无效标）

| 车型 地点 |  | 大客（30座-40座） | 大客（41座-50座及以上） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | F |
|  |  | 金龙、大宇、奔驰等同级别车 | 金龙、大宇、奔驰等同级别车 |
| 出发点：南通市江通路48号 |  | 往返 | 往返 |
| 南通市内（崇川区、海门区、开发区、通州湾、南通机场） | 往返一次租价 （元/次） | 元/次 | 元/次 |
|  | 每增加往返一次增加费用 （元） | 元 | 元 |
|  | 全天租价（元/天） | 元/天 | 元/天 |
| 南通市外400公里以内（含400公里） （元/天） |  | 元/天 | 元/天 |
| 南通市外400公里以外600公里以内（含600公里） （元/天） |  | 元/天 | 元/天 |
| 南通市外超出600公里限额里程后每公里收费标准 （元/公里） |  | 元/公里 | 元/公里 |
| 最高限价 （元/公里） |  | 3.00元/公里 | 3.50元/公里 |
| 南通市外连续租车超过2天（N-2天）期间的收费标准（含驾驶员食宿） |  | 元/天 | 元/天 |
| 备注：1.车辆租赁费用报价含车辆使用费、汽油费、过路过桥费、保养维修费、 车辆折旧费、保险费、驾驶人员工资、食宿、开票税金等用车过程中 产生的一切费用。 2.以上价格均为车辆租赁单价，最终以车辆租赁实际情况按实结算。 3.南通市外超出600公里限额里程后，不足10公里的不另计费用。 4.南通市外连续租车超过2天（不含2天），首尾两天按市外报价核算，期间在当地（N-2）天的费用按报价收费标准核算。 |  |  |  |

三、合同主要条款

1、根据学校出具的租赁派车单，提供相关车辆租赁服务，车辆需配备GPS定位系统，以便核对里程。

2、严格遵守国家法律、法规和相关规定，诚实、守信，合法经营。

3、保证所提供的租赁车辆车况良好，具备履行协议的能力，确保行车安全；每次租赁派车驾驶员、车辆等信息一经确定后，用车服务期间驾驶员、车辆不得随意更换；学校要求更换的除外。

4、租赁车辆的使用由出租方司机负责，其他人员无权驾驶所租车辆，否则后果由出租方负责。

5、出租方司机在工作期间应严格遵守国家各项法律法规，并承担由于违章、肇事、违法等行为所产生的全部责任及经济损失；

6、出租方司机在工作期间要按照国家有关规定文明开车，如遇交通事故、被盗抢等，一切后果由出租方负责，学校将视情况扣除出租方500元以上1000元以下履约保证金，履约保证金不足的在租车费中扣除；

7、出租方须保证发车准时，优质服务。由于出租方原因耽误学校出车时间、到达时间或驾驶员服务态度差，对学校的工作造成了严重影响，一切后果由出租方负责，学校将视情况扣除出租方500元以上1000元以下履约保证金，履约保证金不足的在租车费中扣除；

8、本次采购项目服务期暂定3年，合同一年一签。合同期满，服务质量好，无安全车辆事故等，经考核合格，在价格等所有条款不发生变化的情况下，经学校同意可续签合同，考核不合者不再续签。

四、结算付款

1.根据车辆租赁实际使用情况按实支付。

- 2.付款时间：每月10号前与学校核对上月用车量及相关费用，并出具合规发票，学校原则在25号前将上月账款结清。

五、履约保证金

- 1.本项目成交后的履约保证金  标段一：1万元，标段二：1.5万元。

- 2.成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户，成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 3.成交供应商全部履约合同义务，采购人一次性无息退还履约保证金；

- 4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

- 4.1签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金；

- 4.2成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的成交供应商另外补齐。

- 第四部分  开标和评标

一、开标

见面开标模式：投标人在指定地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

本次采购共分2个标段，资格审查和商务技术标无需分标段进行评审，具体流程如下：对各供应商资格审查进行评审→商务技术标评审→按标段一至标段二的自然顺序进行价格标唱标→按招标文件要求推荐标段一、标段二的中标候选人（两个标段投标供应商可以兼投，也可以兼中）。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

- 商务技术分：（40分）标段一、二通用

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 考核项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业管理规范 | 3分 | 根据投标单位各项管理制度，包括但不限于车辆管理、人员管理、服务规范、安全管理等制度，评委依据各项制度的完善性、可能性、实用性等进行综合评分，优得3分，良得2分，一般得1分。 |
| 业绩 | 5分 | 提供2020年以来的合作至少6个月（含）的类似案例，1份合同得1分，如能连续签订的加1分，最多得5分。投标时需提供加盖投标人公章的完整合同复印件，未提供或提供不全的不得分。 |
| 企业信誉度 | 5分 | 合作信誉方面得到认可的，有1家认可得1分，高校合作认可的有1家得2分，提供证明材料并加盖投标人公章，最多得5分。 |
| 车辆状况 | 23分 | 所提供本公司车辆中2018年以来的车辆（以登记时间为准）有1辆得2分，最多得20分； 必须提供车辆乘客险（没有提供的作无效标处理），平均每车乘客险保额最大得3分，最少得1分，其他得2分，如果保额相同则得分相同。 |
| 服务能力 | 4分 | 1、提供公司在职驾驶人员信息及驾驶员2023年1月至2023年4月任意一个月的依法缴纳社会保障金的相关证明材料并加盖供应商公章，人数最多的得3分，最少得1分，其他得2分，未提供的不得分； 2、投标人提供服从管理、履约考核承诺、安全措施和责任承诺材料并加盖投标人公章的得1分，无承诺不得分。 |

- 价格分：（60分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

1.标段一价格标评分

价格标评标基准价为该列所有投标供应商报价最低的金额汇总。（该列评标基准价/该列某投标供应商投标价汇总金额）×对应分值，如报价缺项，则报价无效，作废标处理，南通市外超出600公里限额里程后每公里收费报价超过最高限价作废标处理。

| 价格分60分 | 车型 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A（5客） | 10分 | （A列评标基准价/A列某投标供应商投标价汇总金额）×10 |
|  | B（7客） | 20分 | （B列评标基准价/B列某投标供应商投标价汇总金额）×20 |
|  | C（12 -15座） | 10分 | （C列评标基准价/C列某投标供应商投标价汇总金额）×10 |
|  | D（16 -19座） | 20分 | （D列评标基准价/D列某投标供应商投标价汇总金额）×20 |

- 2.标段二价格标评分：（60分）

价格标评标基准价为该列所有投标供应商报价最低的金额汇总。（该列评标基准价/该列某投标供应商投标价汇总金额）×对应分值，如报价缺项，则报价无效，作废标处理，南通市外超出600公里限额里程后每公里收费报价超过最高限价作废标处理。

| 商 务 部 分60分 | 车型 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E（30 -40座） | 25分 | （E列评标基准价/E列某投标供应商投标价汇总金额）×25 |
|  | F（41 -50座及以上） | 35分 | （F列评标基准价/F列某投标供应商投标价汇总金额）×35 |

（五）政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，每标段按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）招标人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏商贸职业学院网（http://www.jsbc.edu.cn/）公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

（十）其他

当排名第一的中标候选人放弃中标、不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 第五部分  质疑与投诉

一、质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次投标活动的当事人。

2.下载招标文件的投标人应根据第二章“投标人须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，投标人未进行投标登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、中标结果提出质疑；在投标过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由投标人确认的事项，投标人当场无异议的，事后不得提出质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标单位或代理机构。招标单位或代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

招标单位或代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次投标授权人送达招标单位和代理机构。

2.对符合提出质疑要求的，招标单位、代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.招标单位、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，招标人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1.质疑成立的处理。招标人或代理机构终止招标，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良投标人名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，招标人或代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，招标人、代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评标小组认定无依据的、经其他投标人举证无依据的质疑，作违约处理，视情在招标人官网媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。投标人不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。投标人进行质疑后，招标人回复质疑不成立，投标人仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在招标人官网等相关媒体予以披露。

七、质疑人对招标人或代理机构的答复不满意或者招标人、代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

第六部分  投标文件组成

投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标，三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.符合投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式见附件2）；

3.有效的营业执照副本复印件；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件4）；

5.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单，提供无重大违法记录声明（格式见附件5）。

二、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

2.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

三、价格标（分标段提供）

1.报价明细表（格式见附件6）；

2.中小企业声明函（格式见附件7）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件8）或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件9）

附件1

符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 附件2

法定代表人身份证明

致：

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

- 附件3

法定代表人授权委托书

（如法人参加投标，无需提供）

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

- 附件4

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

江苏商贸职业学院：

我单位 （投标单位名称） 郑重承诺：

贵方组织的 (项目名称） ，我单位 (在下划线上如实填写：有或没有） 履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

- 年      月     日

- 附件5

- 无重大违法记录声明

江苏商贸职业学院：

我单位               （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：             （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

附件6

1.标段一报价明细表

标段一：中小型用车（注：南通市外超出600公里限额里程后每公里收费报价超过最高限价为无效标）

| 车型 地点 |  | 轿车（5座排量1.8升及以上） | 商 务 车 （7座） | 小客（12座-15座） | 小客（16座-19座） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
|  |  | 别克君越/丰田凯美瑞/帕萨特等同级别车 | 别克/奥德赛/丰田Wish等同级别商务车 | 丰田考斯特等同级别车 | 丰田考斯特等同级别车 |
| 出发点：南通市江通路48号 |  | 往返 | 往返 | 往返 | 往返 |
| 南通市内（崇川区、海门区、开发区、通州湾、南通机场） | 全天租价（元/天） | 元/天 | 元/天 | 元/天 | 元/天 |
|  | 往返一次租价 （元/次） | 元/次 | 元/次 | 元/次 | 元/次 |
| 南通市外400公里以内（含400公里） （元/天） |  | 元/天 | 元/天 | 元/天 | 元/天 |
| 南通市外400公里以外600公里以内（含600公里） （元/天） |  | 元/天 | 元/天 | 元/天 | 元/天 |
| 南通市外超出600公里限额里程后每公里收费标准 （元/公里） |  | 元/公里 | 元/公里 | 元/公里 | 元/公里 |
| 最高限价 （元/公里） |  | 1.5元/公里 | 1.8元/公里 | 2.1元/公里 | 2.5元/公里 |
| 南通市外连续租车超过2天（N-2天）期间的收费标准（含驾驶员食宿） |  | 元/天 | 元/天 | 元/天 | 元/天 |
| 单价汇总金额（元） |  |  |  |  |  |
| 备注：1.车辆租赁费用报价含车辆使用费、汽油费、过路过桥费、保养维修费、 车辆折旧费、保险费、驾驶人员工资、食宿、开票税金等用车过程中产生 的一切费用。 2.单次往返超4小时按全天租价计价。 3.以上价格均为车辆租赁单价，最终以车辆租赁实际情况按实结算。 4.南通市外超出600公里限额里程后，不足10公里的不另计费用。 5.南通市外连续租车超过2天（不含2天），首尾两天按市外报价核算，期间在当地（N-2）天的费用按报价收费标准核算。 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日期

2.标段二报价明细表

标段二：大型客车（注：南通市外超出600公里限额里程后每公里收费报价超过最高限价为无效标）

| 车型 地点 |  | 大客（30座-40座） | 大客（41座-50座及以上） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | F |
|  |  | 金龙、大宇、奔驰等同级别车 | 金龙、大宇、奔驰等同级别车 |
| 出发点：南通市江通路48号 |  | 往返 | 往返 |
| 南通市内（崇川区、海门区、开发区、通州湾、南通机场） | 往返一次租价 （元/次） | 元/次 | 元/次 |
|  | 每增加往返一次增加费用 （元） | 元 | 元 |
|  | 全天租价（元/天） | 元/天 | 元/天 |
| 南通市外400公里以内（含400公里） （元/天） |  | 元/天 | 元/天 |
| 南通市外400公里以外600公里以内（含600公里） （元/天） |  | 元/天 | 元/天 |
| 南通市外超出600公里限额里程后每公里收费标准 （元/公里） |  | 元/公里 | 元/公里 |
| 最高限价 （元/公里） |  | 3.00元/公里 | 3.50元/公里 |
| 南通市外连续租车超过2天（N-2天）期间的收费标准（含驾驶员食宿） |  | 元/天 | 元/天 |
| 单价汇总金额 （元） |  |  |  |
| 备注：1.车辆租赁费用报价含车辆使用费、汽油费、过路过桥费、保养维修费、 车辆折旧费、保险费、驾驶人员工资、食宿、开票税金等用车过程中 产生的一切费用。 2.以上价格均为车辆租赁单价，最终以车辆租赁实际情况按实结算。 3.南通市外超出600公里限额里程后，不足10公里的不另计费用。 4.南通市外连续租车超过2天（不含2天），首尾两天按市外报价核算，期间在当地（N-2）天的费用按报价收费标准核算。 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日期

- 附件7

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件8

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件9

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

附件10

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。